WorldSkills Russia

|  | Технический департамент |
| --- | --- |
|  | Инфраструктурный лист |
|  | Печное дело |

Инфраструктурный лист составлен в соответствии с требованиями международного чемпионата

Инструменты, материалы и оборудование для каждого конкурсанта на чемпионат России

(Предоставляют организаторы)

- Оснащение рабочего места

| Наименование | Количество на одного шт | Количество на 8 конкурсантов | Для чего | Фото |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Инструменты и оборудование: |  |  |  |  |
| Кирочка | 1 | 6 | Для пристукивания и рубки кирпича |  |
| Киянка резиновая | 1 | 6 | Для пристукивания кирпича |  |
| Уровень L=600 | 1 | 6 | Для проверки вертикалей и горизонталей |  |
| Рулетка | 1 | 6 | Для производства измерений |  |
| Ножницы по металлу | 1 | 3 | Для резки защиты |  |
| Нож с выдвижными и запасными лезвиями | 1 | 3 | Для резки термоизоляции |  |
| Перчатки резиновые | 1 | 6 | Для нанесения расшивки |  |
| Губка | 1 | 6 | Для отмывания кладки |  |
| Ведро | 2 | 12 | Для приготовления раствора |  |
| Миксер электрический | 1 | 3 | Для приготовления раствора |  |
| Шпатель универсальный | 1 | 6 | Для нанесения отделочного материала |  |
| Венецианская кельма нержавейка | 1 | 6 | Для нанесения декоративных покрытий |  |
| Карандаш строительный | 1 | 6 | Для разметки и маркировки материалов |  |
| Расшивка плоская | 1 | 6 | Для обработки швов кладки |  |
| Станок для резки кирпича | 1 | 6 | Резка кирпича по размерам |  |
| - Материалы |  |  |  |  |
| Кирпич красный керамический | 250 | 1500 | Для кладки внешней части печи |  |
| Кирпич огнеупорный | 80 | 480 | Для кладки внутренней части печи |  |
| Элементы из жаропрочного бетона - плиты | 6 | 36 | Для перекрытия частей печи |  |
| Элементы из жаропрочного бетона - перемычки | 2 | 12 | Для перекрытия проема дверки |  |
| Лист металла | 1 | 6 | Для устройства опоры кирпичной кладки под дровником |  |
| Раствор «Плитонит Огнеупор» | 30 кг | 180 кг | Для кладки огнеупорного кирпича |  |
| Раствор «Плитонит Термокладка» | 200 кг | 1200 кг | Для кладки керамического кирпича |  |
| Раствор термоштукатурки | 6 кг | 36 кг | Для оштукатуривания поверхности |  |
| Базальтовый картон 1250х600х10 мм | 6 | 36 | Для создания термического шва |  |
| Защита топочная, нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм | 4 | 24 | Для крепления дверцы. Для защиты керамического кирпича |  |
| Парок мягкий 1200х600х50 мм | 1 | 6 | Для создания горизонтального температурного шва |  |
| Дверка топочная «Кижи-2» | 1 | 6 | Для закрытия топочного пространства |  |
| Дверка прочистная | 2 | 12 | Для оформления прочистного отверстия |  |
| - Контрольно-измерительные инструменты: |  |  |  |  |
| Рулетка | 1 | 6 | Для производства измерений |  |
| Уровень L=600 | 1 | 6 | Для проверки вертикалей и горизонталей |  |
| - Спецодежда: |  |  |  |  |
| Перчатки тканевые | 1 | 6 | Защита рук |  |
| Очки защитные | 1 | 6 | Защита глаз |  |
| Халат, фартук или комбинезон | 1 | 6 | Защита одежды и профессиональный вид |  |
| Маска защитная типа «Лепесток» | 1 | 6 | Защита лёгких и дыхательных путей |  |
| - Общая инфраструктура |  |  |  |  |
| Водоснабжение – кран со шлангом 10 м на расстоянии не более 10-15 м от места проведения конкурса | 1 | 1 | Набор воды для разведения смесей, чистоты инструмента, рук |  |
| Розетка для светильника не далее 3-х метров от стенда – 2 выхода | 1 | 6 | Подключение прожектора |  |
| Стол для участника | 1 | 6 | Организация рабочего места |  |
| - Безопасность |  |  |  |  |
| Аптечка первой помощи | 1 | 1 | При несчастных случаях |  |
| - Средства уборки |  |  |  |  |
| Метла | 1 | 6 | Уборка территории |  |
| Совок | 1 | 6 | Сбор мусора |  |
| Мешки | 1 | 6 | Сбор мусора |  |