Приложение ____ к ОПОП по специальности 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 01 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций

Красноярск, 2020

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016г. № 1545, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 22 декабря 2016 года №44900.

Организация-разработчик: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский строительный техникум»

Разработчики: Евдокимова Виктория Михайловна, преподаватель высшей категории

Содержание

|  | Паспорт рабочей программы профессионального модуля…. | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Структура и содержание профессионального модуля……. | 11 |
|  | Условия реализации рабочей программы профессионального модуля…………………………………………………………. | 26 |
|  | Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ………………………………………………………… | 31 |

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля

ПМ.01 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.2.1. Перечень общих компетенций:

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска |
|  |  | Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Умения: описывать значимость своей профессии Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии |
|  |  | Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии |
|  |  | Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |
|  |  | Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |
|  |  | Знания: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |

## 1.2.2. Перечень профессиональных компетенций:

| Основные виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| ВД 2 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций | ПК. 2.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, необходимых для выполнения работ при устройстве каркасно-обшивных конструкций, в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды | Практический опыт: Подготавливать рабочие места, оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций в соответствии с инструкциями и регламентами |
|  |  | Умения: Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций в соответствии с инструкциями и регламентами |
|  |  | Знания: Требований инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций |
|  | ПК 2.2. Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные основания пола с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | Практический опыт: Выполнять подготовительные работы. Монтаж и ремонт каркасно-обшивных конструкций. Проверка работоспособности и исправности инструмента. Выполнение монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола) |
|  |  | Умения: Пользоваться установленной технической документацией. Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов. Складировать и транспортировать материалы для монтажа каркасов КОК. Проверять работоспособность и исправность инструментов. Применять приборы и приспособления для разметки и пространственной ориентации поверхностей и элементов конструкций. Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа каркасов КОК. Складировать и транспортировать материалы для монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола). Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола) |
|  |  | Знания: Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола. Правила транспортировки и складирования материалов, деталей, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны. Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря. Правила транспортировки и складирования материалов для монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола). Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря |
|  | ПК 2.3. Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и сухими строительными смесями с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | Практический опыт: Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использованием готовых составов и сухих строительных смесей. Подготовка поверхностей для выполнения отделочных работ с использованием готовых составов и сухих строительных смесей |
|  |  | Умения: Выполнять отделочные работы с использованием готовых составов и сухих строительных смесей. Очищать и грунтовать поверхности перед нанесением шпаклевочных составов. Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для выполнения шпаклевочных работ |
|  |  | Знания: Способы отделки каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и сухими строительными смесями. Способы подготовки поверхностей под различные виды работ. Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря |
|  | ПК 2.4. Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | Практический опыт: Устройство конструкций из гипсовых пазогребневых плит. Подготовка гипсовых пазогребневых плит к монтажу |
|  |  | Умения: Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов. Пользоваться установленной технической документацией. Складировать и транспортировать гипсовые пазогребневые плиты. Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа гипсовых пазогребневых плит |
|  |  | Знания: Технологической последовательности монтажа гипсовых пазогребневых плит и бескаркасной облицовки строительными листовыми и плитными материалами. Правила транспортировки и складирования гипсовых пазогребневых плит, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны. Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря |
|  | ПК 2.5. Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | Практический опыт: Устройство бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов. Подготовка строительных листовых и плитных материалов к монтажу бескаркасных облицовок |
|  |  | Умения: Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов. Складировать и транспортировать строительные листовые и плитные изделия. Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа строительных листовых и плитных материалов |
|  |  | Знания: Технологической последовательности монтажа гипсовых пазогребневых плит и бескаркасной облицовки строительными листовыми и плитными материалами. Правила транспортировки и складирования строительных листовых и плитных материалов, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны. Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря |
|  | ПК 2.6. Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | Практический опыт: Монтаж и ремонт каркасно-обшивных конструкций. Подготовка материалов и инструментов для выполнения ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов |
|  |  | Умения: Определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок из строительных листовых и плитных материалов. Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов. Подготавливать материалы, шаблоны для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов. Осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использованием строительных листовых и плитных материалов |
|  |  | Знания: Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола. Виды дефектов поверхностей обшивок, облицовок, оснований пола и способы их устранения. Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря. Способы подготовки материалов и шаблонов для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов. Правила ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов |
|  | ПК 2.7. Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | Практический опыт: Устройство каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы. Подготовка материалов и инструментов для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК |
|  |  | Умения: Монтировать каркасно-обшивные конструкции сложной геометрической формы (криволинейные, ломаные, многоуровневые и прочие конструкции). Подготавливать материалы для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК. Пользоваться электрифицированным и ручным инструментом и вспомогательным оборудованием |
|  |  | Знания: Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола. Правила транспортировки и складирования материалов для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК. Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря |

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего 495 часов

Из них на освоение

МДК 135 часов

на практики, в том числе

учебную 216 часов

и производственную 144 часа

самостоятельная работа 27 часов

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных, общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК | Практики |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных занятий | Практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК.2.1-ПК.2.5 ОК.01-11 | Раздел 1. Устройство каркасно-обшивных конструкций (КОК) из листовых и плитных материалов и конструкций из гипсовых пазогребневых плит. | 256 | 78 | Х | Х | Х | 156 |  | 22 |
| ПК.2.6 ОК.01 -11 | Раздел 2. Отделка внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений с использованием строительных листовых и плитных материалов, готовых составов и сухих строительных смесей | 71 | 24 | Х | Х |  | 42 |  | 5 |
| ПК.2.7 ОК.01 -11 | Раздел 3. Устройство каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы | 24 | 6 | Х | Х |  | 18 |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 144 |  | 144 |  |
|  | Всего: | 495 | 108 | * | * | * | 216 | 144 | 27 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| № занятия | Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект | Объем часов | Вид, тип занятия | Образовательный результат (ОК, ПК) | Информационные средства обучения (ОИ, ДИ, ИР) | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теор.занятия | практ./ лабор. | сам. раб |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | МДК 01.01. Технология каркасно-обшивных конструкций. | 108 | 0 | 27 |  | ПК.2.1-ПК.2.5 ОК 1-11 |  |  |
|  | Раздел 1. Устройство каркасно-обшивных конструкций (КОК) из листовых и плитных материалов и конструкций из гипсовых пазогребневых плит. | 78 | 0 | 22 |  |  |  |  |
| 1 | Тема 1.1. Технология подготовки различных поверхностей. | Содержание | 8 | 0 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Виды работ по подготовке кирпичных, бетонных и других и поверхностей для монтажа КОК Подготовка рабочих мест, оборудования и инструментов для монтажа КОК в соответствии с инструкциями и регламентами. Назначение и правила используемых инструментов, приспособлений и инвентаря. Организация труда на рабочем месте. Техника безопасности при подготовке поверхностей под монтаж КОК. | 2 |  |  | лекция | ОК 1-3, 10 ПК 2.2,2.3,2.5 | ОИ 1,3,7,6 ДИ 1 ИР 1 | беседа |
| 2 |  | Допустимые отклонения обрабатываемых поверхностей. Инструменты, приспособления, инвентарь для подготовки поверхностей под монтаж КОК. | 2 |  |  | урок, комбинир. | ОК 4-6,10 ПК 2.2,2.4. 2.5 | ОИ 1,2,5 ДИ 2 ИР 2 | составлининструкционно-технологической карты |
| 3 |  | Последовательность технологических операций для выполнения работ по подготовке поверхностей под монтаж КОК. Инструкционно-технологические карты для выполнения работ по подготовке поверхностей. | 2 |  |  | урок комбинир. | ОК 7-9,10 ПК 2.3, 2.4 | ОИ 1,8 ДИ 1 ИР 2 | составлен инструкционно-технологической карты |
| 4 |  | Схемы организации рабочего места при подготовке поверхностей под монтаж КОК. | 2 |  |  | урок комбинир. | ОК 1-3, 10 ПК 2.2,2.3,2.5 | ОИ 1,3,7, ДИ 1 ИР 1 | составление схем |
|  |  | Самостоятельная работа: Правила работы лазерным инструментом при определении неровностей стен. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Тема 1.2. Виды и свойства материалов, применяемых при монтаже каркасно-обшивных конструкций. | Содержание | 12 | 0 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Виды и свойства строительных листовых и плитных материалов для КОК: Гипсовые листовые и плитные материалы; Плитные материалы на цементной основе. | 2 |  |  | лекция | ОК 4-6,10 ПК 2.2,2.4. 2.5 | ОИ 1,8 ДИ 1 ИР 2 | проработ.текстов. материал |
| 6 |  | Виды и свойства материалов и изделий для каркасов КОК: Профили металлические и деревянные каркасы; Соединители и крепежные элементы. Виды и свойства вспомогательных материалов и изделий: Изоляционные материалы; Материалы для заделки стыков и шпаклевания. | 2 |  |  | урок изучения нового материала. | ОК 7-9,10 ПК 2.3, 2.4 | ОИ 1,3,7, ДИ 1 ИР 1 | тестовые задания |
| 7 |  | Правила складирования и транспортирования материалов и изделий для монтажа КОК. Техника безопасности при работе с материалами. | 2 |  |  | урок, комбинир. | ОК 1-3, 10 ПК 2.2,2.3,2.5 | ОИ 1,3,7,6 ДИ 1 ИР 1 | подгот. доклада |
|  |  | Самостоятельная работа: Особенности плиты КНАУФ- ФАЙЕРБОРД |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 8 |  | Входной визуальный контроль качества используемых материалов. Расчет расхода материалов. | 2 |  |  | урок, комбинир |  | ОИ 1,2,5 ДИ 2 ИР 2 | опрос |
| 9 |  | Выбор листовых и плитных материалов в зависимости от температурно-влажностного режима помещений» (в соответствии со СНиП II-3-79*» Строительная теплотехника». | 2 |  |  | урок, комбинир. | ОК 4-6,10 ПК 2.2,2.4. 2.5 | ОИ 1,8 ДИ 1 ИР 2 | Составление сравнительной таблицы |
| 10 |  | Выбор материалов КОК в соответствии с нормами противопожарной безопасности» (в соответствии с Техническим регламентом «О требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008г. №123-ФЗ. Вступил в силу с 1 мая 2009 года». | 2 |  |  | урок изучения нового материала | ОК 7-9,10 ПК 2.3, 2.4 | ОИ 1,3,7, ДИ 1 ИР 1 | Составление сравнительной таблицы |
|  |  | Самостоятельная работа: Армированные цементно-минеральные плиты. Аквапанель внутренняя. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Тема 1.3. Типы каркасно-обшивных конструкций | Содержание | 12 | 0 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Общие сведения о технологии применения каркасно-обшивных конструкций. Типы конструкций межкомнатных перегородок. Основные элементы межкомнатных перегородок. Требования к производству работ. | 2 |  |  | урок, комбинир. | ОК 1-3, 10 ПК 2.2,2.3,2.5 | ОИ 1,8 ДИ 1 ИР 2 | подгот. доклада |
| 12 |  | Типы конструкций облицовок. Основные элементы облицовок. Требования к производству работ Типы конструкций подвесных потолков. Основные элементы подвесных потолков. Требования к производству работ. | 2 |  |  |  | ОК 4-6,10 ПК 2.2,2.4. 2.5 | ОИ 1,3,7, ДИ 1 ИР 1 | Проработ.текстов. материал |
| 13 |  | Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря. Организация труда на рабочем месте. Техника безопасности при монтаже КОК. | 2 |  |  | урок, комбинир. | ОК 7-9,10 ПК 2.3, 2.4 | ОИ 1,3,7,6 ДИ 1 ИР 1 | опрос |
|  |  | Самостоятельная работа: Особенности бескаркасных облицовок. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 |  | Выбор типа перегородки в зависимости от высоты перегородки. Выбор типа ограждающих конструкций в зависимости от индекса изоляции воздушного шума (СП 51.13330.2011 «СНИП 23-03-2003 «Защита от шума»). Выбор листовых и плитных материалов в зависимости от предела огнестойкости конструкции. Технологические операции для выполнения работ по монтажу КОК. | 2 |  |  | изучения нового материала | ОК 4-6,10 ПК 2.2,2.4. 2.5 | ОИ 1,8 ДИ 1 ИР 2 | Составление сравнительной таблицы |
| 15 |  | Построение схемы организации рабочего места. Применяемые инструменты, приспособления, инвентарь для монтажа КОК. Инструкционно-технологические карты для выполнения работ по монтажу КОК. Расчёт потребности в материалах для монтажа КОК. | 2 |  |  | урок, комбинир. | ОК 1-3, 10 ПК 2.2,2.3,2.5 ОК 4-6,10 ПК 2.2,2.4. 2.5 | ОИ 1,2,5 ДИ 2 ИР 2 | Составление инструкционно-технологической карты |
| 16 |  | Расчёт времени на выполнение работ по монтажу КОК. Изучение чертежей и технологической документации по ЕСК данной теме. Выполнение эскизов конструкций комплектных систем. | 2 |  |  | урок, комбинир. | ОК 4-6,10 ПК 2.2,2.4. 2.5 | ОИ 1,3,7, ДИ 1 ИР 1 | Выполнение эскизов конструкции |
|  |  | Самостоятельная работа: Варианты удлинения стоечных профилей. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Тема 1.4. Разметка поверхностей | Содержание | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Назначение и правила использования инструментов для разметки поверхностей. | 2 |  |  | из. нового материала | ОК 7-9,10 ПК 2.3, 2.4 | ОИ 1,8, ДИ 1 ИР 2 | подгот. доклада |
| 18 |  | Приемы и правила разметки поверхностей, пространственного положения каркасов. | 2 |  |  | урок, комбинир. | ОК 1-3, 10 ПК 2.2,2.3,2.5 ОК 4-6,10 ПК 2.2,2.4. 2.5 | ОИ 1,3,7, ДИ 1 ИР 1 | опрос |
| 19 |  | Инструкционно-технологические карты на разметку поверхностей. | 2 |  |  | урок, комбинир. | ОК 4-6,10 ПК 2.2,2.4. 2.5 |  | составлен инструкционно-технологической карты |
| 20 | Тема 1.5. Монтаж элементов металлических и деревянных каркасов. | Содержание | 12 | 0 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Основные требования к монтажу каркасов КОК. Виды профилей для устройства металлических каркасов для наружных и внутренних поверхностей, их назначение и применение. Типы и особенности монтажа каркасов облицовок стен, перегородок, подвесных потолков. Способы удлинения и порядок крепления профилей Нормы расхода материалов. | 2 |  |  | урок, комбинир. | ОК 7-9,10 ПК 2.3, 2.4 | ОИ 1,2,5 ДИ 2 ИР 2 | подгот. доклада |
| 21 |  | Технология монтажа металлических и деревянных каркасов. Конструкция основных узлов и элементов перегородок. Технология монтажа, узлов примыканий, внутренних и внешних углов, дверных проемов, мест сопряжения перегородок с инженерными коммуникациями, соединений с потолком и полом; способы устройства температурных и деформационных швов. Технология укладки электропроводки. | 2 |  |  | лекция | ОК 1-3, 10 ПК 2.2, 2.3,2.5 | ОИ 1,3,7, ДИ 1 ИР 1 | тестовые задания |
| 22 |  | Технология монтажа каркасов потолков с применением стандартных подвесов с учетом проектного положения светильников, электроприборов, вентиляции Требования СНиП к качеству выполненных работ. Техника безопасности и организация рабочего места при выполнении монтажных работ. | 2 |  |  | изучения нового материала | ОК 4-6,10 ПК 2.2, 2.4, 2.5 | ОИ 1,3,7,6 ДИ 1 ИР 1 | опрос |
| 23 |  | Чертежи и технологическая документация. Расчет расхода материалов при монтаже каркаса перегородки на металлическом каркасе. | 2 |  |  | урок, комбинир. | ОК 7-9,10 ПК 2.3, 2.4 | ОИ 1,2,5 ДИ 2 ИР 2 | Проработ.текстов. материал |
|  |  | Самостоятельная работа: Особенности пропуска трубопровода через перегородку. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 24 |  | Расчет расхода материалов при монтаже каркаса перегородки на деревянном каркасе; при монтаже каркаса подвесного потолка на металлическом каркасе. | 2 |  |  |  | ОК 1-3, 10 ПК 2.2,2.3,2.5 | ОИ 1,8 ДИ 1 ИР 2 | подгот. доклада |
| 25 |  | Перечень используемых инструментов и приспособлений. Пооперационный контроль качества выполняемых работ. | 2 |  |  | урок, комбинир. | ОК 4-6,10 ПК 2.2,2.4. 2.5 | ОИ 1,3,7, ДИ 1 ИР 1 | Составление сравнительной таблицы |
|  |  | Самостоятельная работа: Особенности монтажа светильника к подвесным потолкам. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 26 | Тема 1.6. Подготовка листовых материалов к монтажу. | Содержание | 8 | 0 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Виды листовых материалов, их технологические свойства, основные отличия и области применения. Температурно-влажностный, режим предъявляемый к материалам в помещении. Инструменты и приспособления для резки гипсовых строительных плит и гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «аквапанель» внутренняя и «аквапанель» наружная и др. Правила раскроя и обработки гипсовых строительных плит, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «аквапанель» внутренняя, «аквапанель» наружная и др. перед монтажом. Способы вырезания отверстий для розеток, выключателей, вентиляционных решёток и др., правила обработки торцов и стыковки листов. Техника безопасности при работе с режущими инструментами | 2 |  |  | урок изучения нового материала | ОК 1-3, 10 ПК 2.2,2.3,2.5 | ОИ 1,3,7,6 ДИ 1 ИР 1 | беседа |
| 27 |  | Чертежи и технологическая документация. | 2 |  |  | урок, комбинир. | ОК 4-6,10 ПК 2.2, 2.4, 2.5 | ОИ 1,8 ДИ 1 ИР 2 | составлен сравнительной таблицы |
| 28 |  | Виды листовых материалов и области их применения. Перечень используемых инструментов и приспособлений. | 2 |  |  | лекция | ОК 7-9,10 ПК 2.3, 2.4 | ОИ 1,3,7, ДИ 1 ИР 1 | Составление сравнительной таблицы |
| 29 |  | Алгоритм действий при подготовке листовых материалов к монтажу. | 2 |  |  | урок, комбинир. | ОК 1-3, 10 ПК 2.2,2.3,2.5 | ОИ 1,2,5 ДИ 2, ИР 2 | опрос |
|  |  | Самостоятельная работа: Правила раскроя и обработки гипсовых строительных плит, гипсоволокнистых листов. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 30 | Тема 1.7. Монтаж строительных листовых и плитных материалов КОК. | Содержание | 12 | 0 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Технология монтажа строительных листовых и плитных материалов (гипсовых строительных плит, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «аквапанель» внутренняя, «аквапанель» наружная и др.). Особенности стыковки листов и плит, устройство внутренних и внешних углов и мест сопряжения с дверными коробками и др. | 2 |  |  | изучения нового материала | ОК 4-6,10 ПК 2.2, 2.4. 2.5 | ОИ 1,8 ДИ 1 ИР 2 | подгот. презентации |
| 31 |  | Технология облицовки листовыми материалами потолочного каркаса. Правила крепления гипсокартонных, гипсоволокнистых листов к каркасу, технологические зазоры, допустимые расстояния между шурупами. Виды и назначение крепежных изделий. Технологию монтажа двух и трехслойных перегородок из гипсовых строительных плит, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «аквапанель» и др., облицовки инженерных коммуникаций, облицовки оконных и дверных проемов. | 2 |  |  | урок, комбинир. | ОК 7-9,10 ПК 2.3, 2.4 | ОИ 1,3,7, ДИ 1 ИР 1 | опрос |
| 32 |  | Правила монтажа электрических и слаботочных сетей, установки электротехнических приборов Технология и особенности укладки различных видов теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов и их крепления. Правила и особенности крепления к обшивкам навесного оборудования и предметов интерьера Требования СНиП к качеству выполненных работ. Техника безопасности и организация рабочего места при выполнении работ. | 2 |  |  | лекция | ОК 1-3, 10 ПК 2.2, 2.3, 2.5 | ОИ 1,2,5 ДИ 2 ИР 2 | Проработ.текстов. материал |
| 33 |  | Инструкционно-технологические карты на установку ГСП. | 2 |  |  | урок. комбинир. | ОК 4-6,10 ПК 2.2, 2.4. 2.5 | ОИ 1,8 ДИ 1 ИР 2 | составлен инструкционно-техн карты |
| 34 |  | Инструкционно-технологические карты на установку ГВЛ; на установку цементно-минеральных панелей типа «аквапанель». | 2 |  |  | урок комбинир. | ОК 7-9,10 ПК 2.3, 2.4 |  | оставлен инструкционно-техн карты |
| 35 |  | Инструкционно-технологические карты на облицовку оконного проема; на укладку и закрепление теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов. | 2 |  |  | урок комбинир. | ОК 1-3, 10 ПК 2.2,2.3,2.5 | ОИ 1,3,7, ДИ 1 ИР 1 | составлен инструкционно-техн карты |
|  |  | Самостоятельная работа: Технология монтажа многослойных перегородок. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 36 | Тема 1.8. Монтаж сборных оснований полов | Содержание | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Инструкционно-технологические карты на засыпку, разравнивание и уплотнение сухой засыпки. Инструкционно-технологические карты на укладку элементов пола. | 2 |  |  | урок изучения нового материала | ОК 4-6,10 ПК 2.2, 2.4. 2.5 | ОИ 1,8 ДИ 1 ИР 2 | составлен инструкционно-техн карты |
|  |  | Самостоятельная работа: Типы конструкций полов по железобетонным плитам перекрытия. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 37 |  | Инструкционно-технологические карты на укладку пола из малоформатных гипсоволокнистых листов. Расчет потребности материалов в конкретно заданных условиях. Схемы расположения элементов пола и малоформатных листов в двух смежных помещениях, имеющих криволинейные очертания стен. | 2 |  |  | урок, комбинир. | ОК 1-3, 10 ПК 2.2,2.3,2.5 | ОИ 1,2,5 ДИ 2 ИР 2 | составлен инструкционно-техн карты |
|  |  | Самостоятельная работа: Типы конструкций полов по бетонным перекрытия. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 38 | Тема 1.9. Монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит. | Содержание | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Технология монтажа конструкций из гипсовых пазогребневых плит: одинарные и двойные перегородки, облицовки в соответствии с технической документацией: чертежами, эскизами, схемами Устройство дверных и иных проёмов в конструкциях из гипсовых пазогребневых плит. Требования СНиП к качеству выполненных работ. Техника безопасности и организация рабочего места при выполнении работ. | 2 |  |  | лекция | ОК 7-9,10 ПК 2.3, 2.4 | ОИ 1,3,7,6 ДИ 1 ИР 1 | подгот. доклада |
| 39 |  | Инструкционно-технологические карты на устройство перегородки из гипсовых пазогребневых плит. | 2 |  |  | урок, комбинир. |  | ОИ 1,2,5 ДИ 2 ИР 2 | составлен инструкционно-техн карты |
|  | УП.02 Учебная практика при изучении раздела 1 Виды работ Подготовка площадки, инструмента и материалов для проведения работ по устройству КОК. Разметка поверхностей. Монтаж элементов металлических и деревянных каркасов КОК. Выполнение обрамления дверных, оконных и других проемов. Установка тепло- и звукоизоляционных материалов в КОК. Крепление строительных листовых и плитных материалов к каркасам. Приготовление монтажных растворов. Заделка стыков между строительными листовыми и плитными материалами. Приготовление монтажных растворов. Монтаж перегородок и облицовок из гипсовых пазогребневых плит с устройством оконных и дверных проемов. Подготовка различных поверхностей для выполнения конкретных видов работ Установка защитных уголков Приготовление шпаклевочных составов из сухих строительных смесей Заделка стыков и мест сопряжений, шпаклевание поверхностей Шлифовка поверхностей после шпаклевания | 156 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Отделка внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений с использованием строительных листовых и плитных материалов, готовых составов и сухих строительных смесей | 24 | 0 | 5 |  |  |  |  |
| 40 | Тема 2.1. Заделка стыков и мест сопряжений. | Содержание | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Требования к подготовке поверхностей для шпаклевочных работ. Правила и приемы полного или частичного шпаклевания поверхности, заделки торцевых швов, швов с утонённой кромкой, углублений от шурупов, дефектов поверхности. Номенклатуру и назначение инструментов для шпаклевочных работ, правила их применения. Назначение и применение армирующих лент. Контроль качества при производстве работ Техника безопасности при производстве работ. | 2 |  |  | лекция | ОК 1-4, ПК 2.6 | ОИ 1,3,7,6 ДИ 1 ИР 1 | проработ.текстов. материал |
| 41 |  | Инструкционно-технологические карты по обработке швов с армирующей лентой; по чистовой обработке швов. | 2 |  |  | урок, комбинир. | ОК 5-8, ПК 2.6 | ОИ 1,2,5 ДИ 2 ИР 2 | составлен инструкционно-техн карты |
| 42 | Тема 2.2. Бескаркасная облицовка стен. | Содержание | 10 | 0 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Правила подготовки и провешивания поверхностей. Конструктивные решения облицовок. Правила приготовления монтажных растворов. Бескаркасная облицовка стен. Монтаж облицовки стен по варианту С611 А | 2 |  |  | лекция | ОК 9-10, ПК 2.6 | ОИ 1,8 ДИ 1 ИР 2 | подгот. доклада |
| 43 |  | Монтаж облицовки стен по варианту С611 Б Монтаж облицовки стен по варианту С611 В Устройство примыканий к несущим конструкциям. | 2 |  |  | урок изучения нового материала |  | ОИ 1,2,5 ДИ 2 ИР 2 | опрос |
|  |  | Самостоятельная работа: Подготовка материалов для монтажа. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 44 |  | Устройство оконных откосов. Контроль качества при производстве бескаркасной облицовки стен Техника безопасности при производстве бескаркасной облицовки стен. | 2 |  |  | урок, комбинир. | ОК 1-4, ПК 2.6 | ОИ 1,3,7,6 ДИ 1 ИР 1 | тестовые задания |
| 45 |  | Инструкционно-технологические карты на облицовку стены по варианту С611 А. инструкционно-технологической карты на облицовку стены по варианту С611 Б. | 2 |  |  | урок, комбинир. | ОК 5-8, ПК 2.6 | ОИ 1,8 ДИ 1 ИР 2 | составлен инструкционно-техн карты |
| 46 |  | Инструкционно-технологические карты на облицовку стены по варианту С611 В. Расчет расхода материалов при бескаркасной облицовке стен. Инструкционно-технологические карты на облицовку оконных откосов. | 2 |  |  | урок, комбинир. | ОК 9-10, ПК 2.6 | ОИ 1,2,5 ДИ 2 ИР 2 | составлен инструкционно-технологической карты |
|  |  | Самостоятельная работа: Способы бескаркасной облицовки стен. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 47 | Тема 2.3. Финишная отделка поверхностей. | Содержание | 6 | 0 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Требования к подготовке оснований для финишной отделки. Виды инструментов, назначение и правила пользования инструментом и приспособлениями для шпаклевания и шлифования различных поверхностей. Технология приготовления шпаклевочных составов из сухих строительных смесей. | 2 |  |  | урок изучения нового материала | ОК 1-4, ПК 2.6 | ОИ 1,3,7, ДИ 1 ИР 1 | проработ.текстов. материал |
| 48 |  | Приемы шпаклевания поверхностей. Контроль качества при производстве бескаркасной облицовки стен Техника безопасности при выполнении работ. | 2 |  |  | урок, комбинир. | ОК 5-8, ПК 2.6 | ОИ 1,8 ДИ 1 ИР 2 | опрос |
| 49 |  | Инструкционно-технологические карты выполнения финишной отделки конкретных поверхностей (Q1-Q4)» | 2 |  |  | урок, комбинир. | ОК 9-10, ПК 2.6 | ОИ 1,2,5 ДИ 2 ИР 2 | составлен инструкционно-техн карты |
|  |  | Самостоятельная работа: Особенности шпаклевания стыков, образованных различными видами кромок. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 50 | Тема 2.4. Ремонт обшивок, облицовок, оснований пола. | Содержание | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Общие сведения о ремонте поверхностей. Виды дефектов, способы их обнаружения и устранения. Особенности ремонта поверхностей, выполненных с использованием комплектных систем сухого строительства, гипсовых строительных плит, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «аквапанель» и др. | 2 |  |  | лекция | ОК 1-4, ПК 2.6 | ОИ 1,3,7, ДИ 1 ИР 1 | проработ.текстов. материал |
| 51 |  | Ведомости дефектов и повреждения поверхностей обшивок и облицовок; инструкционно-технологической карты на ремонт поверхностей» (малых и больших отверстий) | 2 |  |  | урок, комбинир. | ОК 5-8, ПК 2.6 | ОИ 1,8 ДИ 1 ИР 2 | инструкционно-технологической карты |
|  | УП.02 Учебная практика при изучении раздела 2 Виды работ Подготовка строительных листовых и плитных материалов к монтажу бескаркасных облицовок Подготовка поверхностей для устройства бескаркасных облицовок Приклеивание строительных листовых и плитных материалов к поверхностям Заделка стыков между строительными листовыми и плитными материалами Подготовка материалов к монтажу сухих сборных стяжек (оснований пола) Укладка вспомогательных и выравнивающих слоев оснований пола Устройство сухой сборной стяжки из элементов пола, малоформатных гипсоволокнистых листов или цементно-минеральных плит типа «аквапанель» Заделка стыков между элементами сухой сборной стяжки Подготовка материалов и инструментов для выполнения ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов Удаление повреждений, ремонт поверхностей и замена обшивок из строительных листовых и плитных материалов | 42 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3.Устройство каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 52 | Тема 3.1. Устройство каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы. | Содержание | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Основы конструирования и изготовления шаблонов и элементов каркасов КОК сложных геометрических форм. Технология разметки и установки КОК сложной геометрической формы. Технология изгиба гипсокартонных листов и других строительных листовых и плитных материалов на гипсовой основе. Технология изготовления ломанных элементов методом фрезерования из гипсовых строительных плит листов и других строительных листовых и плитных материалов | 2 |  |  | лекция | ОК 1-4, ПК 2.7 | ОИ 1,8 ДИ 1 ИР 2 | проработ. текстов. материала |
| 53 |  | Инструкционно-технологические карты выполнения конкретных каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы | 2 |  |  | урок, комбинир. | ОК 5-8, ПК 2.7 | ОИ 1,2,5 ДИ 2 ИР 2 | инструкционно-технол карты |
| 54 |  | Расчет надежности крепления конструкций с дополнительными архитектурными и декоративными элементами. Создание эскиза или технического рисунка двухуровневого потолка с применением криволинейных форм. | 2 |  |  | урок, комбинир. | ОК 9-10, ПК 2.7 | ОИ 1,3,7, ДИ 1 ИР 1 | опрос |
|  | УП.02 Учебная практика при изучении раздела 3 Виды работ Подготовка материалов и инструментов для изготовления шаблонов и криволинейных и ломанных элементов КОК. Изготовление шаблонов. Изготовление криволинейных и ломанных элементов обшивок. Подготовка материалов для монтажа каркасов сложной геометрической формы. Разметка поверхностей. Установка элементов каркаса сложных конструкций. Установка в проектное положение элементов обшивки сложной геометрической формы. Крепление на каркас подготовленных криволинейных и ломанных элементов из строительных листовых и плитных материалов | 18 |  |  |  |  |
|  | ПП.02 Производственная практика при изучении раздела 3 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ Подготовка площадки для проведения работ по устройству ограждающих конструкций, перегородок, ремонту, реконструкции и отделке внутренних и наружных поверхностей помещений. Разметка поверхностей Подготовка различных поверхностей для выполнения конкретных видов работ: очистки, обеспыливания, грунтования. Подготовка материалов для монтажа каркасов. Монтаж элементов металлических и деревянных каркасов; выполнение обрамления дверных, оконных и других проемов. Установка пазогребневых плит в соответствии с технологией монтажа. Подготовка листовых материалов к монтажу. Установка листовых материалов в проектное положение, с укладкой теплозвукоизоляционных материалов. Устройство бескаркасных облицовок Монтаж сухих сборных стяжек пола. Ремонт обшивок, облицовок, оснований пола Заделка стыков и мест сопряжений, шпаклевание. Шлифовка поверхностей после шпаклевания. Монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы | 144 |  |  |  |  |
|  | Всего | 495 | 0 | 27 |  |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-художественных работ»,

оснащенный оборудованием:

рабочее место преподавателя;

ученические столы и стулья;

маркерная доска;

учебная, справочная и нормативная литература;

образцы строительных материалов и изделий;

стенд «Квалификационные характеристики»;

стенд «Современные материалы и технологии»;

стенд «Инструменты. Приспособления»;

ручные инструменты, приспособления для отделочных строительных работ;

оснащенный техническими средствами обучения:

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;

мультимедийный проектор

экран.

Мастерская «Монтажа каркасно-обшивных конструкций», оснащенная

рабочее место мастера производственного обучения

технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, проектор (мультимедийное оборудование), интерактивная доска (на усмотрение), столы, стулья, флип-чарт, доска\экран, пр. оборудование;

учебная литература, образцы строительных материалов и комплектующие;

технологические и инструкционные карты;

альбомы рабочих чертежей;

образцы и макеты ограждающих конструкций, видов гидроизоляционных, грунтовочных и прочих материалов для подготовки поверхностей, ошпаклёванных поверхностей с качеством Q1-Q4;

макеты, стенды и плакаты: «Инструменты и приспособления», «Современные материалы и технологии» и др.;

тренировочные кабины для монтажа каркасно-обшивных конструкций;

тренажёры с различными видами ограждающих конструкций;

тренажёры для устройства полов;

тренировочные кабины для штукатурных и шпаклевочных работ;

тренировочные кабины для монтажа конструкций из гипсовых пазогребневых плит;  тренажеры для изгиба листовых и плитных материалов;

стеллажи для складирования листовых и плитных изделий, тепло- и звукоизоляционных материалов, металлического профиля и комплектующих, оборудования и инструмента для подготовки и монтажа.

Инструменты и приспособления

Штукатурный миксер (N≥800Вт) с различными насадками;

Насадка миксерная (разных типов);

Фонарь аккумуляторный или светодиодный;

Удлинитель электрический (25 м.; 50м.)

Угол

Шлифовальная машина электрическая ("болгарка")

Универсальный пылесос;

Перфоратор с набором свёрл и патроном;

Лазерная указка;

Рубанок обдирочный "Зурформхобель"

Толщиномер;

Шпатель с отверткой;

Тележка 2-х колесная "Платтенроллер" для транспортировки ГСП и пр. листовых и плитных материалов;

Уровень, 1,5м.; 2м.; 0,8м.;

Уровень магнитный 0,6м.

Рулетка, 5м.

Приспособление шнуроотбойное "Лотсшнуравтомат";

Скелетный пистолет для нанесений клея (герметика);

Резиновый молоток «киянка»

Ножовка

Нож малярный

Нож для минераловатных плит

Валик игольчатый

Комплект свёрел и бит

Строительный степлер

Зубило ручное

Молоток строительный

Плоскогубцы

Картушный строительный пистолет для герметика (600мм)

Угольник большой (1000*600)

Угольник малый (400*250)

Лестница - стремянка (h- 1500мм.)

Фреза конусная 45 град.

Набор фрез "Лахзаге"

Набор отверток

Лом –гвоздодер

Лазерный уровень

Маркер

Карандаш строительный

Штангенциркуль

Дальномер лазерный

Фрезер электрический

Шина направляющая для эл. фрезера L-2000мм.

Шпаклевочный короб с кельмой

Шпатель  (250 мм; 300мм; 400 мм; 600 мм)

Затирка штукатурная (губчатая тёрка)

Правило H-образное, 1,5м.; 2.0 м.

Правило трапецеидальное, 1,5м.; 2,0 м

Гребень штукатурный

Кельма штукатурная

Металлическая гладилка "Трауфель"

Пластмассовый бак круглый 50-125л.

Шпатель для внутренних углов

Шпатель для внешних углов

Кисти разл. ширины 50 - 100 мм.

Лента малярная (38, 50 мм)

Валик малярный с ванночкой

Шпатель зубчатый (4; 6; 8; 10мм.)

Ёмкость для воды (мин.10 л)

Сумка инструментальная

Плёнка укрывочная 100 мкн.

Скотч

Мешок ПЭТ для мусора.

Шуруповерт аккумуляторный

Насадка угловая для шуруповерта

Электролобзик

Электроножницы или дисковая пила для нарезки профилей

Ножницы по металлу  (ручные для резки профиля)

Приспособление для переноски "Платтентрагер"

Просекатель "Штанцанге"

Нож "Клингермессер" со сменными лезвиями

Приспособление прокалывающее "Штихлинг"

Пила "Штихзаге"

Рубанок кромочный "Кантенхобель"

Резак для  ГСП узкий "Штрайфентреннер"

Резак для  ГСП широкий "Платтеншнайдер"

Струбцина парная

Приспособление монтажное "Метростат"

Очки для работы с лазерным нивелиром

Терка "Хандшляйфер"

Туба с соплом для заделки стыков аккустических плит

Монтажные приспособления для КНАУФ-Акустики

Jet-кельма

Jet-шпатель

Рейка (металлическая штанга) для наливных полов

Комплект маяков для фиксации уровня стяжки (10 шт)

Кисти разл. ширины 50, 100 мм.

Шпаклевочная станция  Ritmo Powercoat или Swing Airless (на усмотрение) и др.

Шнур разметочный «Лотс-шнуравтомат»

Шпатель-кельма

Устройство конструкций из гипсовых пазогребневых плит

Шпатель широкий 600 мм; 800 мм.

Рубанок обдирочный «Зурформхобель»

Ножовка с широким полотном

Ручной бороздодел

Фрезы для изготовления розеток

Твес строительный

Уголшлифмашина электр. ("болгарка")

Скелетный пистолет для нанесений клея ( герметика)

Комплект нивелирующих реек для укладки полов

Стол для резки листовых и плитных материалов Boardmaster (на усмотрение)

пр. оборудование и инструменты.

Средства индивидуальной защиты

спец. одежда

защитная обувь

перчатки

кепка, каска (при необходимости)

респиратор

защитные очки

защита органов слуха при работе с электрооборудованием

защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Облицовка плиткой» конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные источники (ОИ)

- Буданов Б.А.Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: учебник для нач. проф. образования / Б.А.Буданов, В. В.Поплавский.— М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 176 с.

- Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник для нач.проф.образования / Е.В. Парикова, Г.Н. Фомичева, В.А. Елизарова.- М.: Издательский центр «Академия», 2012.- 304 с.

- Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. Практикум. Учебное пособие/ В.А. Елизарова. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 192 с.

- Черноус, Г. Г. Облицовочные работы [Текст] : учеб. пособие / Г. Г. Черноус. - 8-e изд., стер. - М.: Академия, 2013. - 191 с. .

- Куликов О.Н., Е.И. Ролин «Охрана труда в строительстве» – М.:  «Академия», 2014 г.

- Материаловедение. Отделочные работы : учебник для нач.проф. образования / В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков. - 2-е изд., перераб. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 368 с.

- Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное пособие для начального профессионального образования / И.В. Петрова.- М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 192 с.

3.2.2. Интернет ресурсы (ИР)

- Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций на примере материалов и технологий КНАУФ [Электронное учебное пособие]. М.: Академия КНАУФ СНГ, 2016

- Строительный портал: www.best-stroy.ru/gost

- Справочник строителя: www.tyumfair.ru

3.2.3. Дополнительные источники (ДИ)

- Современные строительные материалы. Технологии работ. ООО «Стройинформ», 2016 г.

- Петрова И.В. Основы технологии отделочных строительных работ. Учебное пособие для среднего профессионального образования / И.В. Петрова.- М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 112 с.

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля (ПК,ОК) | Основные показатели оценки результата | Формы, методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1.Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, необходимых для выполнения работ при устройстве каркасно-обшивных конструкций, в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды | Знает: требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций. Умеет : организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций в соответствии с инструкциями и регламентами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 2.2. Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные основания пола с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | Знает: технологическую последовательность выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола. Правила транспортировки и складирования материалов, деталей, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны. Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря. Правила транспортировки и складирования материалов для монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола). Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря. Умеет пользоваться установленной технической документацией. Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов. Складировать и транспортировать материалы для монтажа каркасов КОК. Проверять работоспособность и исправность инструментов. Применять приборы и приспособления для разметки и пространственной ориентации поверхностей и элементов конструкций. Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа каркасов КОК. Складировать и транспортировать материалы для монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола). Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола) | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 2.3. Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и сухими строительными смесями с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | Знает способы отделки каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и сухими строительными смесями. Способы подготовки поверхностей под различные виды работ. Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря. Умеет выполнять отделочные работы с использованием готовых составов и сухих строительных смесей. Очищать и грунтовать поверхности перед нанесением шпаклевочных составов. Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для выполнения шпаклевочных работ | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 2.4. Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | Знает технологическую последовательности монтажа гипсовых пазогребневых плит и бескаркасной облицовки строительными листовыми и плитными материалами. Правила транспортировки и складирования гипсовых пазогребневых плит, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны. Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря Умеет выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов. Пользоваться установленной технической документацией. Складировать и транспортировать гипсовые пазогребневые плиты. Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа гипсовых пазогребневых плит. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 2.5. Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | Знает технологическую последовательности монтажа гипсовых пазогребневых плит и бескаркасной облицовки строительными листовыми и плитными материалами. Правила транспортировки и складирования строительных листовых и плитных материалов, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны. Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря. Умеет выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов. Складировать и транспортировать строительные листовые и плитные изделия. Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа строительных листовых и плитных материалов | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 2.6. Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | Знает технологическую последовательность выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола. Виды дефектов поверхностей обшивок, облицовок, оснований пола и способы их устранения. Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря. Способы подготовки материалов и шаблонов для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов. Правила ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов. Умеет определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок из строительных листовых и плитных материалов. Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов. Подготавливать материалы, шаблоны для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов. Осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использованием строительных листовых и плитных материалов | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 2.7. Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда | Знает технологическую последовательность выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола. Правила транспортировки и складирования материалов для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК. Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря. Умеет монтировать каркасно-обшивные конструкции сложной геометрической формы (криволинейные, ломаные, многоуровневые и прочие конструкции). Подготавливать материалы для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК. Пользоваться электрифицированным и ручным инструментом и вспомогательным оборудованием | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Знает актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. Умеет распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Текущий контроль в форме: - устного опроса; - выступления с докладами, презентациями; - контрольных работ. |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Знает номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации. Умеет определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска | Текущий контроль в форме: - устного опроса; - выступления с докладами, презентациями; - контрольных работ. |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Знает содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования. Умеет определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | Текущий контроль в форме: - устного опроса; - выступления с докладами, презентациями; - контрольных работ. |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Знает психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности. Умеет организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | Текущий контроль в форме: - устного опроса; - выступления с докладами, презентациями; - контрольных работ. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | Знает особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. Умеет грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | Текущий контроль в форме: - устного опроса; - выступления с докладами, презентациями; - контрольных работ. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Знает сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии. Умеет описывать значимость своей профессии | Текущий контроль в форме: - устного опроса; - выступления с докладами, презентациями; - контрольных работ. |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Знает правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. Умеет соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии | Текущий контроль в форме: - устного опроса; - выступления с докладами, презентациями; - контрольных работ. |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности | Знает роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения. Умеет использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии | Текущий контроль в форме: - устного опроса; - выступления с докладами, презентациями; - контрольных работ. |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Знает современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности Умеет применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение | Текущий контроль в форме: - устного опроса; - выступления с докладами, презентациями; - контрольных работ. |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке | Знает правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. Умеет понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | Текущий контроль в форме: - устного опроса; - выступления с докладами, презентациями; - контрольных работ. |
| ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Знает основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты. Умеет выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования | Текущий контроль в форме: - устного опроса; - выступления с докладами, презентациями; - контрольных работ. |