МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Красноярский строительный техникум»

Методические рекомендации

по выполнению отчёта прохождения учебной практики

профессионального модуля:

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

УП.05.01 Выполнение каменных работ

Специальность 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Красноярск, 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Задания для прохождения учебной практики

Заключение

Список информационных источников

Приложения

Введение

Область применения программы

Рабочая программа учебной практики УП.05.01 Выполнение каменных работ ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, укрупненной группы специальности 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Цель и планируемые результаты освоения практики:

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

Требования к результатам освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности обучающихся должен приобрести практический опыт работы:

| ВПД | Практический опыт работы |
| --- | --- |
| Выполнение работ по подготовке и кладке простейших каменных конструкций | разборка вручную бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов; очистка кирпича от раствора; доставка раствора, кирпича, камня и других материалов малой массы (до 15 кг) вручную; зацепление грузов инвентарными стропами за монтажные петли, скобы, крюки; приготовление раствора для кладки вручную кладка кирпичных и бутовых столбиков под половые лаги; рубка кирпича; теска кирпича; пробивка вручную гнезд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке |
|  | Уметь |
|  | пользоваться инструментом для разборки бутового фундамента, кирпичной кладки стен и столбов; пользоваться инструментом для очистки кирпича от раствора; пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными приспособлениями; пользоваться инструментом и оборудованием для приготовления раствора; пользоваться средствами индивидуальной защиты; соблюдать требования безопасности при нахождении и выполнении работ на строительной площадке определять сортамент и объемы применяемого материала; пользоваться инструментом и инвентарем для кладки кирпичных и бутовых столбиков; расстилать и разравнивать раствор при кладке простейших конструкций; пользоваться инструментом для рубки кирпича; пользоваться инструментом для тески кирпича; пользоваться инструментом и оборудованием для пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке; читать эскизы и чертежи, непосредственно используемые в работе; пользоваться средствами индивидуальной защиты |
|  | Знать |
|  | основные виды стеновых материалов; сортамент, маркировка и нормы расходов применяемых материалов; правила разборки кладки фундаментов, стен и столбов; способы и правила очистки кирпича от раствора; правила перемещения и складирования грузов; основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов и захватных приспособлений; способы и последовательность приготовления растворов для кладки, состав растворов; виды инструмента, оборудования, инвентаря и оснастки для приготовления раствора и правила их применения; виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для безопасного выполнения работ; производственная сигнализация при выполнении такелажных работ; инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов и других технических средств, используемых в подготовительных и такелажных работах; требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ сортамент, маркировка и нормы расходов применяемых материалов способы и виды кладки простейших конструкций способы и правила рубки кирпича и применяемый инструмент способы и правила тески кирпича и применяемый инструмент способы пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке устройство, назначение и правила применения ручного инструмента для кладки, пробивки отверстий, гнезд и разборки кладки правила чтения чертежей и эскизов, непосредственно используемых в работе инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов, измерительных приборов и других технических средств, используемых при кладке требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ виды брака и способы его предупреждения и устранения |

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:

УП.05.01 Выполнение каменных работ в рамках освоения ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих - 72 часов.

Результатом учебной практики УП.05.01 Выполнение каменных работ является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Профессиональные компетенции:

| Основные виды деятельности | Код, наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по подготовке и кладке простейших каменных конструкций | ПК 7.1 Выполнять подготовку материалов, такелажные работы при кладке простейших каменных конструкций | Знать: основные виды стеновых материалов; сортамент, маркировка и нормы расходов применяемых материалов; правила разборки кладки фундаментов, стен и столбов; способы и правила очистки кирпича от раствора; правила перемещения и складирования грузов; основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов и захватных приспособлений; способы и последовательность приготовления растворов для кладки, состав растворов; виды инструмента, оборудования, инвентаря и оснастки для приготовления раствора и правила их применения; виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для безопасного выполнения работ; производственная сигнализация при выполнении такелажных работ; инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов и других технических средств, используемых в подготовительных и такелажных работах; требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
|  |  | Уметь: пользоваться инструментом для разборки бутового фундамента, кирпичной кладки стен и столбов; пользоваться инструментом для очистки кирпича от раствора; пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными приспособлениями; пользоваться инструментом и оборудованием для приготовления раствора; пользоваться средствами индивидуальной защиты; соблюдать требования безопасности при нахождении и выполнении работ на строительной площадке |
|  |  | Практический опыт: разборка вручную бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов; очистка кирпича от раствора; доставка раствора, кирпича, камня и других материалов малой массы (до 15 кг) вручную; зацепление грузов инвентарными стропами за монтажные петли, скобы, крюки; приготовление раствора для кладки вручную |
|  | ПК 7.2 Производить кладку простейших каменных конструкций | Знать: сортамент, маркировка и нормы расходов применяемых материалов способы и виды кладки простейших конструкций способы и правила рубки кирпича и применяемый инструмент способы и правила тески кирпича и применяемый инструмент способы пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке устройство, назначение и правила применения ручного инструмента для кладки, пробивки отверстий, гнезд и разборки кладки правила чтения чертежей и эскизов, непосредственно используемых в работе инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов, измерительных приборов и других технических средств, используемых при кладке требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ виды брака и способы его предупреждения и устранения |
|  |  | Уметь: определять сортамент и объемы применяемого материала; пользоваться инструментом и инвентарем для кладки кирпичных и бутовых столбиков; расстилать и разравнивать раствор при кладке простейших конструкций; пользоваться инструментом для рубки кирпича; пользоваться инструментом для тески кирпича; пользоваться инструментом и оборудованием для пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке; читать эскизы и чертежи, непосредственно используемые в работе; пользоваться средствами индивидуальной защиты |
|  |  | Практический опыт: кладка кирпичных и бутовых столбиков под половые лаги; рубка кирпича; теска кирпича; пробивка вручную гнезд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке |

Общие компетенции:

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК.01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК.02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска |
|  |  | Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |
| ОК.03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК.04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК.05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК.06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Умения: описывать значимость своей профессии (специальности) |
|  |  | Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности) |
| ОК.07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) |
|  |  | Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК.08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности) |
|  |  | Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения |
| ОК.09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |
|  |  | Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК.10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК.11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |
|  |  | Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |

3. Структура и содержание учебной практики

3.1. Объем учебной практики УП.05.01 Выполнение каменных работ

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

| Вид учебной практики | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем учебной практики УП.05.01 Выполнение каменных работ: | 72 |

Задания для самостоятельного выполнения студентами:

Практическая работа к теме № 1 «ТБ и охрана труда при выполнении работ Инструменты, приспособления, инвентарь для кирпичной кладки Инструмент для рубки и тески кирпича Инструмент и оборудование для приготовления раствора. Приготовление растворов

- Внимательно изучить  теоретический материал и просмотрите видео материал.

1.Организация рабочего места и охрана труда

2.Виды инструментов

3.Техника работы с кельмой https://www.youtube.com/watch?v=V6_wCkl3jfg

4.Работа со шнур причалкой https://www.youtube.com/watch?v=RfQL78g_TMg

5.Замешивание раствора https://www.youtube.com/watch?v=C0WTeeVuKVM

Задание для студентов:

2.1 После внимательного изучения видео нужно ответить на вопросы.

1.Для чего нужна «Шнур причалка».

2.Какие необходимые пропорции для раствора

3.Какой инструмент используется для разравнивания раствора.

4.Какой инструмент используется для колки кирпича.

5.Для чего нужны ботинки с жестким носком.

Практическая работа к теме № 2 «Правила чтения чертежей и эскизов, непосредственно используемых в работе;

- Внимательно изучить видео материал.

1.Чтение чертежа   https://www.youtube.com/watch?v=y8NUBovNue0

2. После внимательного изучения видео нужно ответить на вопросы.

1.Какими буквами обозначаются оконные проемы.

2.Как показать внутренние несущие стены из кирпича.

Практическая работа к теме № 3 «Способы и виды кладки простейших конструкций.

Внимательно изучить видео материал.

1.Стена в 1 кирпич     https://www.youtube.com/watch?v=VUy8HnLM4OU

2.Перегородка в 1 кирпич  https://www.youtube.com/watch?v=eSECfj0OP7I

2. Задание для студентов:

После внимательного изучения видео нужно ответить на вопросы.

1.Чем отличается стена от перегородки.

2.Какая система перевязки швов показана на Втором видео.

3.Какой вид кирпича используется в видео.

4.Какими инструментами пользуется автор на Первом видео.

5.Какие пропорции раствора использует автор Второго видео.

Практическая работа к теме № 4 «Способы и виды кладки простейших конструкций.

- Внимательно изучить видео материал.

1.Стена в 1,5 кирпича      https://www.youtube.com/watch?v=BZEMRFa42YA

2.Стена в 1,5 кирпича по цепной системе перевязке швов https://www.youtube.com/watch?v=LvW4HdNVccM

2. Задание для студентов:

2.1 После внимательного изучения видео нужно ответить на вопросы.

1.Для чего нужна арматура в кладке.

2.Какие кирпичи использует автор  на Первом видео.(3/4, целые и т.д.)

3.Какой вид кирпича используется в видео.

4.Каким инструментом нужно колоть кирпич.

5.Какими инструментами кладут раствор.

Практическая работа к теме № 5 «Способы и виды кладки простейших конструкций.

- Внимательно изучить видео материал.

1.Стена в 2 кирпича      https://www.youtube.com/watch?v=rjoogqxcJVE

2.Стена в 2 кирпича с организацией рабочего места https://www.youtube.com/watch?v=l1h0-um6FaM

2. Задание для студентов:

После внимательного изучения видео нужно ответить на вопросы.

1.Какой расстояние должно быть от кладки до кирпичей.

2.Для чего нужна шнур причалка.

3.Под каким углом нужно класть кирпич методом ВПРИСЫК.

Практическая работа к теме № 6 «Способы и виды кладки простейших конструкций.

- Внимательно изучить видео материал.

1.Стена в 3кирпича методом вприсык        https://www.youtube.com/watch?v=oU9oIqPlHTY

2.Кирпичная кладка методом вприсык        https://www.youtube.com/watch?v=vA5qnQhsf2s

2. Задание для студентов:

После внимательного изучения видео нужно ответить на вопросы.

1.Какие плюсы при кладке стен методом вприсык

2.Для чего нужен метод вприсык

3.Под каким углом нужно класть кирпич методом вприсык.

4.Какой кирпич используется в видео.

5.Какой размер кирпича.

Практическая работа к теме № 7 «Способы и виды кладки углов, примыкания по цепной системе перевязки швов.

- Внимательно изучить видео материал.

1.Кирпичная кладка угла в 1 кирпич        https://www.youtube.com/watch?v=6Huifxc4DBw

2.Кирпичная кладка угла в 1 кирпич "Однорядная система перевязки"

https://www.youtube.com/watch?v=CzW3o1W5nfA&t=20s

2. Задание для студентов:

После внимательного изучения видео нужно ответить на вопросы.

1.Как называется кирпич с которого нужно начинать класть угол в 1 кирпич.

2.Размер кирпича.

3.Название сторон кирпича.

4.Чем отличается Многорядная система перевязки швов от Однорядной системе перевязки швов.

5.Каким раствором пользуется автор видео.

6.Автор видео называет «маленький» кирпич «чекушкой», как правильно называется этот кирпич.

Практическая работа к теме № 8 «Способы и виды кладки углов, примыкания по цепной системе перевязки швов.

- Внимательно изучить видео материал.

1. Кирпичная кладка угла в 1,5 кирпич    https://www.youtube.com/watch?v=KwO-HqUAJZs

2. Кирпичная кладка угла в 1,5 кирпич "Однорядная система перевязки"

https://www.youtube.com/watch?v=bjNin3F3fNQ

2. Задание для студентов:

После внимательного изучения видео нужно ответить на вопросы.

1.Каким инструментом нужно колоть кирпич.

2.Какой раствор использует автор видео.

3.Какими измерительными инструментами автор видео не пользовался.

4.Каким инструментом пользуется автор видео.

5.Какие допуски у вертикального шва.

2.2 Нарисуйте угол в 1,5 кирпича по однорядной системе перевязке швов, согласно образцу

Практическая работа к теме № 9 «Способы и виды кладки углов, примыкания по цепной системе перевязки швов.

- Внимательно изучить видео материал.

1.Штраба под перегородки. Нюансы при кладке

https://www.youtube.com/watch?v=yDvdVMlJoZM

2.Примыкание стен в 1 кирпич/Однорядная система перевязки

https://www.youtube.com/watch?v=2H9OIy3_IRU

2. Задание для студентов:

После внимательного изучения видео нужно ответить на вопросы.

1.Для чего нужна вертикальная штраба.

2.Где применяется вертикальная штраба.

3.Где применяется и для чего нужно примыкание стен.

4.Каким инструментом пользуется автор видео для проверки горизонтальной плоскости.

5.Какие кирпичи необходимы для того чтобы сделать примыкание стены.

2.2 Выполните  вручную ( или на ПК)  вертикальную штрабу как показано на первом видео.

Практическая работа к теме № 10  «Способы и виды Кладка стен по многорядной системе перевязки швов и столбов по трёхрядной системе перевязки швов

1.Внимательно изучить видео материал.

1.Кирпичная кладка 1-го ряда колонны

https://www.youtube.com/watch?v=q7BPEa8lrgA

2.Кирпичная кладка столба. Полная технология и нюансы

https://www.youtube.com/watch?v=oVVS-Cf-5AE

3.Кирпичная кладка столбика в одиночку. Работа с керамикой

https://www.youtube.com/watch?v=p4iX-i3gKCA&feature=emb_title

2. Задание для студентов:

После внимательного изучения видео нужно ответить на вопросы.

- Какой кирпич используется в видео.

- Перечислите все инструменты, которым пользовался автор.

- Какие особенности при кладке 1-го ряда колонны.

- Как правильно вытягивать «рейку»

- Почему в видео №3 кирпич не тех размерах который должен быть.

2.2 Выполнить расчет необходимого объема материалов.

Дано длина стены 22м, высота 5м, толщина в 1,5 кирпича. В стене имеются проемы маркой ОС 10-21(2 окна) и ДН 20-22 (2 двери). Найти количество раствора и количество кирпичей.

Пример: Выполнить расчет необходимого объема материалов.

Дано: длина стены 10м, высота 1м, толщина в 1 кирпич. В стене имеются проемы маркой ОС 10-11 и ДН 20-21. Найти количество раствора и количество кирпичей.

Дано

L=10м - длина

H = 1м - высота

B = 1 кирпич = 250мм = 0.25м – толщина

ОС 10-11 = 1м-1.1м  - оконный проем 10-11 указанно в дециметрах

ДН 20-21 = 2м- 2.1м – дверной проем 20-21 указанно в дециметрах

1м3 = 400 кирпичей

Чтобы выложить 1м3 кирпичей нам нужно 0.25м3 раствора.

Найти

Vраствора

Количество кирпичей

Решение

Sстены = 10м * 1м = 10м2

Sпроемов = (1м*1.1м) + (2м*2.1м)= 5.3м2

Sстены без проемов = 10м2 – 5.3м2 = 4.7м2

Vстены = 4.7м2 * 0.25м =1.175м3

Vраствора = 1.175м3 * 0.25м3 = 0.29375м3 округляем до 0.30м3

Количество кирпича = 1.175м3 * 400шт = 470 шт кирпичей.

Ответ: Объем раствора = 0.30м3 ; количество кирпичей 470 шт.

Практическая работа к теме № 11 «Способы и виды Кладка стен из пустотелых камней

1.Внимательно изучить видео материал.

1.Кирпичная кладка из облицовочного кирпича https://www.youtube.com/watch?v=Yd9YmNrlfyI

2. Задание для студентов:

После внимательного изучения видео нужно ответить на вопросы.

- Какой кирпич используется в видео.

- Перечислите все инструменты, которым пользовался автор.

- Как правильно вытягивать «рейку»

- Зачем нужны перчатки автору видео.

2.2 Выполнить расчет необходимого объема материалов.

Дано длина стены 23м, высота 3м, толщина в 2кирпича. В стене имеются проемы маркой ОС 15-22(4 окна) и ДН26-32 (2 двери). Найти количество раствора и количество кирпичей.

Практическая работа к теме № 12 «Виды блоков; кладка стен, углов, простенков, наружной версты; расстилание раствора. Требование к качеству кладки из мелких блоков. Разборка вручную бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов; очистка кирпича от раствора; способы пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке; устройство, назначение и правила применения ручного инструмента для кладки, пробивки отверстий, гнезд и разборки кладки.

1.Внимательно изучить видео материал.

1.Кладка газоблока на клей https://www.youtube.com/watch?v=_3KiME-Ulp0

2.Ремонт колонны https://www.youtube.com/watch?v=gJpmjfOKcgw

3.Разборка вручную бутовых фундаментов https://www.youtube.com/watch?v=3_0IiNT8tVY

2. Задание для студентов:

После внимательного изучения видео нужно ответить на вопросы.

- Какие инструменты использует автор на Первом видео.

- Каким инструментом разравнивает раствор автор в Первом видео

- Какие инструменты нужны чтобы восстановить колонну.

- Какими инструментами пользуется автор Третьего видео.

2.2 Выполнить расчет необходимого объема материалов.

Дано длина стены 201м, высота 4м, толщина в 3,5кирпича. В стене имеются проемы маркой ОС 20-18(15 окон) и ДН24-24 (4 двери). Найти количество раствора и количество кирпичей.

2.3 Составить инструкционно – технологическую карту по технологии каменных работ Ремонт колонны сечением 1,5 х 1,5 кирпича.

(образцы составления инструкционно-технологических карт приведены далее)

Для подготовки к экзамену выполните тестовую работу:

Тестовые задания

1. Какое название имеет кладка, в которой шов заполнен раствором полностью?

1. под расшивку.

2. в подрезку.

2. Какая система кладки лучше сопротивляется возникновению трещин от осадки здания?

1. многорядная.

2. однорядная.

3. трехрядная.

3. Сколько ложковых рядов из одинарного кирпича допускается укладывать на один тычковый ряд в многорядной системе перевязки?

1.один.

2. два.

3. пять.

4. Какое из трех правил разрезки кладки не выполняется при многорядной кладке?

1. первое.

2. второе.

3. третье.

5. Как раскладывают кирпич при кладке ложковых рядов?

1. их укладывают параллельно стене.

2. их укладывают под небольшим углом к стене.

3. их укладывают перпендикулярно к оси стены.

6. Где расстилают раствор при кладке наружной версты стены толщиной в два кирпича?

1. на внутренней половине стены.

2. на наружной половине стены.

3. на средней части стены.

7. Как должен быть направлен удар при рубке кирпича на две короткие половинке?

1. перпендикулярно ложку.

2. перпендикулярно тычку.

3. перпендикулярно постели.

8. Какой инструмент используют при простой теске кирпича?

1. кельму.

2. молоток – кирочку.

3. растворную лопату.

9. Назовите ширину грядки раствора, расстилаемого для ложкового верстового ряда.

1. 50 – 80 мм.

2. 80 - 100 мм.

3. 100 - 120 мм.

10. Назовите ширину грядки раствора, расстилаемого для тычкового верстового ряда.

1.      100 – 120 мм

2.      120 – 150 мм.

3.      200 – 220 мм.

11. Каким инструментом растирают раствор под ложковые ряды при кладке стен?

1.      кельмой.

2.      через боковую грань лопаты.

3.      тыльной стороной лопаты.

12. В каких случаях применяют укладку кирпича «способом в прижим»?

1.      при кладке стен из кирпича на жестком растворе.

2.      при кладке простенков на пластичном растворе.

13. В каких случаях применяют укладку кирпича способом «вприсык с подрезкой»?

1.      при кладке стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов.

2.      при кладке стен впустошовку.

3.      при укладке кирпича в забудку.

14. Когда производят расшивку швов?

1.      до схватывания раствора.

2.      после частичного схватывания раствора.

3.      в конце работы каждой смены.

15. Какие швы расшивают в начале горизонтальные вертикальные?

1.      вертикальные.

2.      горизонтальные.

3.      не имеет значения.

16. С какой части стены начинают укладку кирпича?

1.      с наружной версты.

2.      с внутренней версты.

3.      с забудки.

17. Каким рядом начинают кладку?

1. тычковым.

2. ложковым.

3. не имеет значения.

18. При какой системе перевязки применяют порядный способ укладки кирпича?

1. при однорядной.

2. при многорядной.

3. при трехрядной.

19. При какой системе перевязки рекомендуется ступенчатый способ укладки кирпича?

1. при однорядной.

2. при многорядной.

3. при трехрядной.

20. На каком расстоянии на  прямых участках кладки устанавливают порядовки одна от другой?

1. 3 – 5м.

2. 6 – 8 м.

3. 10 – 15 м.

21. Как выверяют правильность установки порядовок?

1. по уровню и нивелиру.

2. обвесом.

3. рулеткой.

22. На каком расстоянии от вертикальной плоскости стены должна находиться шнур – причалка?

1. 2 – 2 мм.

2. 3 – 4 мм.

3. 5 – 6 мм.

23. Какую систему перевязки рекомендуется применять при кладке кирпичных столбов?

1. многорядную.

2. однорядную.

3. трехрядную (проф. Онищика)

24. какие растворы применяют для кладки дымовых вентиляционных каналов?

1. на цементных.

2. на глиняных.

3. на тех же растворах, на которых ведется их кладка.

25. Какое приспособление используют для затирки швов каналов кладки?

1. швабровку.

2. рукавицы.

3. кельму.

26. Назовите неполномерный камень, используемый при кладке прямых углов.

1. четверка.

2. половинка.

3. трехчетвертка.

27. Как выполняют первый ряд кладки по отношению к оси стены?

1.ложками.

2.тычками.

3. не имеет значения.

28. Каким способом образуется вертикальный шов при укладке кирпича приемом «вприжим»?

1. с помощью кельмы.

2. ребром укладываемого кирпича.

3. с помощью растворной лопаты.

29. Каким способом образуется вертикальный шов при укладке кирпича приемом «вприсык»?

1. с помощью растворной лопаты.

2.с помощью кельмы.

3. ребром укладываемого кирпича.

30. Чему равна подвижность раствора (осадка конуса в см) при укладке кирпича приемом «вприжим»?

1. 3 – 5 см.

2. 7 – 9 см.

3.12 – 13 см.

31.  Чему равна подвижность раствора (осадка конуса в см) при укладке кирпича приемом «вприсык»?

1. 3 – 5 см.

2. 7 – 9 см.

3. 12 – 13 см.

32.  Чему равна подвижность раствора (осадка конуса в см) при укладке кирпича приемом «вприсык с подрезкой раствора»?

1. 3 – 5 см.

2. 6 – 8 см.

3. 12 – 13 см.

33. Допускают ли трехрядная система перевязки швов (система проф. Онищенко) совпадение вертикальных швов в трех смежных рядах кладки?

1. допускает.

2. не допускает.

34. При кладке каких конструкций кладку ведут звеном «двойка»?

1. глухих стен большой протяженностью.

2. отдельных столбов и простенков.

3. стен толщиной два и более кирпичей и с небольшим количеством проемов.

35.  Каким звеном (по численности) ведут кладку стен толщиной в один кирпич по цепной системе перевязки?

1. «четверкой»

2. «тройкой»

3. «двойкой»

36. Каким звеном (по численности) ведут кладку стен толщиной в 2,5 кирпича?

1. «пятеркой».

2. «четверкой».

3. «тройкой».

37. Каким звеном (по численности) ведут кладку углов толщиной в два кирпича по многорядной системе перевязки?

1. «четверкой»

2. «тройкой»

3. «двойкой»

38. На какую величину в цепной системе перевязки перекрываются вертикальные поперечные швы каждого ряда?

1. на ¼ кирпича.

2. на 1/3 кирпича.

3. на ½ кирпича.

39. На какую величину в цепной системе перевязки перекрываются вертикальные продольные швы каждого ряда?

1. на ¼ кирпича.

2. на 1/3 кирпича.

3. на ½ кирпича.

40. При какой системе перевязки в кладке больше верстовых рядов?

1. в цепной.

2. в многорядной.

3. в трехрядной

Порядок оформления дневника отчета по практике:

По ГОСТ 7.32-2001 текст печатается на одной стороне листа писчей белой бумаги стандартного формата А4 (210×297 мм), через полтора интервала. Цвет шрифта - чёрный. Размер шрифта (кегль) – 14, шрифт «TimesNewRoman».

Размеры полей: 20 мм от верхней границы листа, 20 мм – от нижней, 10 мм – от правой и 30 мм от левой границы. Абзацный отступ 15 мм. Межстрочный интервал – 1,5.

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему тексту). Номер обозначается арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы, без точки. Первой страницей является титульный лист, который включается в общую нумерацию, номер на нём не указывается, второй – содержание, введение и т.д., номер страницы проставляется со странницы содержание, введение и т.д.

По всей работе не допускается обрамление текста с применением рамок, уголков и т.п. объектов.

По ГОСТ 7.32-2001 заголовки структурных элементов работы располагают в середине строки без точки в конце и печатают заглавными буквами без подчёркивания. Каждый структурный элемент следует начинать с новой страницы.

В тексте работы не допускается сокращение, исключения составляют общепринятые описанные соответствующим стандартом или правилом русской орфографии или пунктуации. Например, и так далее – и т. д.; год (годы) - г (гг.); рубли, тысячи рублей, миллионы рублей – руб., тыс. руб., млн. руб., публичное акционерное общество – ПАО и т.д.

По ГОСТ 7.32-2001 на все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.

Все таблицы нумеруются сквозной нумерацией. В целях удобства размещения и восприятия информации в табличной форме допустимо уменьшить размер шрифта до 10 – 12-го кегля, а также межстрочный интервал – до одинарного.

Состав дневника отчета:

- Титульный лист (приложение 1)

- Содержание

- Дневник прохождения практики (приложение 2)

- Выполненные и распеченные задания на формате А4

Дневник–отчет по практике должен быть сброшюрован (скреплен скоросшивателем, степлером и т.д.). Дневник отчет сдается на заочное отделение

Приложение № 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Красноярский строительный техникум»

Отчет

по учебной практике

профессиональный модуль

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

УП.05.01 Выполнение каменных работ

Специальность 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Студента группы __________

заочного отделения

| ___________________________________ Ф.И.О. студента | _____________________ (подпись) |
| --- | --- |
| Руководитель практики от «КСТ» Леонтьев Е.В. Ф.И.О., руководителя | _____________________ (подпись) |
| Защита отчета _____________________ (оценка) | _____________________ (дата) |

Красноярск, 20___г.

Приложение № 2

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Студента (тки)______________________________________________________

Ф.И.О. студента

группы ___________________

специальности  08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

в объёме 72 часов с «02» декабря  2022г. по «15» декабря 2022г.

выполненные РАБОТЫ во время прохождения практики

| № | Дата | Краткое содержание выполненных работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | 02.12.2022 | ТБ и охрана труда при выполнении работ Инструменты, приспособления, инвентарь для кирпичной кладки Инструмент для рубки и тески кирпича Инструмент и оборудование для приготовления раствора. Приготовление растворов |
| 2. | 03.12.2022 | Способы и виды кладки простейших конструкций; правила чтения чертежей и эскизов, непосредственно используемых в работе; организация рабочего места каменщика |
| 3. | 05.12.2022 | Способы и виды кладки простейших конструкций. Цель – вспомнить теоретические знания и применить их на практике. Научиться пользоваться: как правильно класть простейшие виды кладки. |
| 4. | 06.12.2022 | Способы и виды кладки простейших конструкций. |
| 5. | 07.12.2022 | Способы и виды кладки простейших конструкций |
| 6 | 08.12.2022 | Способы и виды кладки простейших конструкций |
| 7 | 09.12.2022 | Способы и виды кладки углов, примыкания по цепной системе перевязки швов |
| 8 | 10.12.2022. | Способы и виды кладки углов, примыкания по цепной системе перевязки швов. |
| 9 | 12.12.2022 | Способы и виды кладки углов, примыкания по цепной системе перевязки швов |
| 10 | 13.12.2022 | Способы и виды Кладка стен по многорядной системе перевязки швов и столбов по трёхрядной системе перевязки швов |
| 11 | 14.12.2022 | Способы и виды Кладка стен из пустотелых камней |
| 12 | 15.12.2022 | Виды блоков; кладка стен, углов, простенков, наружной версты; расстилание раствора. Требование к качеству кладки из мелких блоков. Разборка вручную бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов; очистка кирпича от раствора; способы пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке; устройство, назначение и правила применения ручного инструмента для кладки, пробивки отверстий, гнезд и разборки кладки |

Приложение № 3

Практическая работа № 1

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

УП.05.01 Выполнение каменных работ.

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Разработал Мастер производственного обучения

Леонтьев Е.В.

ПОЯСНИТЕЛНАЯ ЗАПИСКА

Инструкционно-технологическая карта – это средство организации самостоятельной работы учащихся, включающее, помимо содержания, свойственного технологической карте, указания и положения о правилах выполнения работ.

В период изучения отдельных трудовых операций (операционный период), когда учащиеся только начинают освоение профессии, когда у них отсутствуют профессиональные умения и навыки, не сформированы профессионально значимые качества, когда для учащихся все изучаемое является новым, непонятным, когда учащиеся нуждаются в подробных объяснениях, инструкциях, в этот период используются инструкционные карты.

После овладения учащимися основными трудовыми операциями, в период, когда учащиеся начинают выполнять простые комплексные работы, когда они отрабатывают несложную технологическую последовательность трудовых операций, их соединение, но необходимость в пояснениях, инструкциях не отпала, в этот период целесообразнее всего использовать инструкционно-технологические карты.

Наибольший эффект управления процессом обучения профессии и самостоятельности учащегося даёт такая организация применения карт, когда они имеются у каждого учащегося на рабочем месте. Такая индивидуализация позволяет учащемуся многократно, независимо от других, обращаться к указаниям, содержащимся в инструкции, в момент необходимости в любых условиях работы. Имея “под рукой” инструкцию, учащийся может постоянно контролировать свои действия и осознанно их корректировать.

Необходимо также иметь инструкционную карту большого размера, как пособие при проведении вводного инструктажа со всей группой учащихся. Идентичное применение документа письменного инструктирования в качестве наглядного пособия (плаката) и каждым учащимся в качестве индивидуального пособия помогает однозначному толкованию учебного материала, формированию не просто трудового умения, а именно навыка выполнения той или иной трудовой операции, что является значимым при подготовке квалифицированного рабочего.

Необходимость использования документов письменного инструктирования вызвана рядом причин:

- во-первых, во все возрастающими требованиями к качеству подготовки квалифицированных рабочих;

- во-вторых, нехваткой времени для эффективного управления процессом производственного обучения учащихся - проведения индивидуального инструктирования. (Исследования показали, при длительности урока производственного обучения - 6 часов на индивидуальную работу мастера с каждым из 25 учащихся приходится всего 8-10 мин.);

- в-третьих, невозможностью использовать на рабочих местах учащихся изданные в виде книг руководства для подготовки квалифицированных рабочих ряда профессий, в том числе по профессии «Мастер общестроительных работ».

На наш взгляд, применение инструкционно-технологических карт во многом расширяет возможности мастера в управлении процессом обучения. Это обеспечивается, прежде всего, тем, что учебная информация в документах письменного инструктирования дается в заранее намеченной, четко выраженной системе. Письменное инструктирование создает благоприятные условия для определенной стандартизации сообщаемой информации.

Применение инструкционно-технологических карт, являющейся самостоятельным источником информации, как показывает опыт, дает возможность в значительной степени решить вопрос об эффективном инструктировании каждого учащегося, повысить самостоятельность учащихся в процессе обучения.

Применение инструкционно-технологических карт способствует расширению и укреплению связи теории и практики.

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ, КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ

Опытные мастера обычно начинают изложение с краткого вступления. В нем дается общее представление о сущности и практическом значении темы и определяются узловые вопросы предстоящего изложения. Все изложение должно быть последовательным, логически стройным, вестись просто и доступно. Важно, чтобы учащимся была ясна связь рассматриваемых вопросов.

Например, при рассмотрении какой-нибудь операции мастер вначале говорит о ее назначении, целях и сравнивает ее с операциями, уже известными учащимся, подчеркивая сходство и различия. Исходя из назначения операции, он дает ей общую характеристику, выделяя составные ее части. Это направляет внимание учащихся на подробное изучение отдельных частей операции, на ее анализ.

После разбора операции по частям мастер вновь рассматривает операцию в целом, но уже более конкретно, в целом, т. е. переходит к синтезу.

Объяснение всегда сопровождается демонстрацией наглядных пособий, разбором технической документации, имеющихся в наличии документов письменного инструктирования – инструкционных и технологических карт, показом трудовых действий.

Везде, где это возможно и целесообразно, следует использовать проблемное, а не догматическое изложение материала. При этом мастер не преподносит сразу готовые выводы, а, формулируя задачу, вскрывает трудности и противоречия, возникающие при ее решении, раскрывает причинно-следственные связи, рассуждает, доказывает, приводит доводы. Этим самым мастер втягивает и учащихся в коллективное думание.

Сильно затрудняет инструкторскую деятельность преподавателя и мастера (обычно лабораторно-практические работы проводятся ими совместно). Вот здесь на помощь им и приходят инструкционные карты, в которых достаточно подробно раскрыты порядок и необходимые инструктивные указания для рационального выполнения учащимися соответствующих заданий.

При обучении учащихся в городских профессиональных учебных заведениях промышленным, строительным и другим профессиям документы письменного инструктирования применялись гораздо реже. Причин здесь несколько. Во-первых, издательства, выпускающие литературу для профессиональных учебных заведений, издавали весьма мало такой документации, объясняя это отсутствием предложений от возможных авторов и экономической невыгодностью таких изданий.

Во-вторых, непосредственно в учебных заведениях документы письменного инструктирования также разрабатывались недостаточно интенсивно и эффективно, так как это требовало определенной квалификации их потенциальных разработчиков.

Централизованно издательствами были изданы комплекты инструкционных карт только для обучения обще слесарным, фрезерным, токарным, электромонтажным, швейным и некоторым общестроительным работам. Считалось, что личного инструктирования учащихся мастером вполне достаточно для успешного овладения учащимися основами профессии. С такой точкой зрения на процесс производственного обучения, особенно на его начальных этапах, никак нельзя согласиться.

Каково же место и назначение документации письменного инструктирования в процессе производственного обучения, прежде всего в создании и поддержании у учащихся эффективной ориентировочной основы их правильной и качественной учебно-производственной деятельности?

При всей доходчивости, понятности, полноте вводного инструктирования учащихся мастером по предстоящим освоению приемам и способам трудовых действий и процессов они (учащиеся) не могут всего услышанного и увиденного, воспринятого из этих пояснений и демонстраций, запомнить настолько прочно, чтобы свободно руководствоваться этим в процессе выполнения учебно-производственных работ. Это восполняется в ходе текущего инструктирования учащихся. Однако мастер объективно не в состоянии оказать своевременно необходимую помощь всем нуждающимся в ней учащимся: на кого-то он не обратил внимания, кто-то не обратился и пытается сам выполнить осваиваемые действия и т. п. Для избежание таких ситуаций и применяется документация письменного инструктирования - специальные учебные инструкции, в которых в словесной и графической форме даются необходимые пояснения о порядке, структуре, правилах, критериях успешности выполняемых упражнений.

Для практики производственного обучения, прежде всего в учебных мастерских и лабораториях, характерны следующие основные виды документов письменного инструктирования:

- инструкционные карты - применяются при освоении и отработке трудовых приемов, способов, операций, видов работ;

- инструкционно-технологические и технологические карты – применяются при выполнении учащимися учебно-производственных работ комплексного характера;

- учебные алгоритмы - применяются на различных этапах учебного процесса.

Особое место среди документов письменного инструктирования занимают инструкционные карты. Применение их во многом способствует освоению учащимися основ профессии, что впоследствии обеспечивает освоение профессии, специальности в целом.

В инструкционных картах представлена информация двух видов: словесная – описания наиболее рациональной последовательности, правил-рекомендаций и указаний о выполнении изучаемых приемов и способов, правил и критериев контроля и самоконтроля выполняемых действий, правил и способов безопасности при выполнении действий, указания о применяемых средствах выполнения трудовых действий, а также графическая - рисунки, схемы, графики и др., имеющие определенную инструктивную значимость. Таким образом, инструкционная карта дает построчно развернутую ориентировочную основу деятельности учащихся при освоении соответствующей изучаемой трудовой операции, вида работы.

Резонен вопрос: а можно ли обучать без инструкционных карт? Конечно, можно. Но при наличии инструкционной карты качество обучения выше. Во-первых, наличие карт повышает оперативность инструктирования учащихся, особенно на первых порах освоения новых для них трудовых приемов, способов, видов работ. Во-вторых, инструкционные карты составляются высококвалифицированными специалистами как в области собственно профессии, так и в методическом плане, в силу этого раскрывают наиболее эффективные способы труда и методическую сторону обучения учащихся. В этом смысле инструкционные карты являются своеобразным учебным пособием для начинающих мастеров производственного обучения.

Инструкционные карты представляют изучаемый трудовой процесс в методически обработанном виде. Поэтому документацию письменного инструктирования следует рассматривать и использовать не только как учебную документацию для учащихся, но и методическую документацию для мастера производственного обучения.

Одним из требований к разработке инструкционных карт является соответствие их содержания учебной программе. При этом хотелось бы обратить внимание на необходимость анализа содержания программного материала и определения на этой основе структурного построения инструкционной карты. Во-первых, необходимо четко выделить «законченные» содержательные части программного материала (назовем их упражнениями), дать каждому упражнению соответствующее название, расположить упражнения в порядке изучения с соблюдением преемственности и повышения сложности. Во-вторых, важно оценить новизну и сложность учебного материала, предусмотренного учебной программой, отобрать действительно новые и требующие специального разъяснения, предусмотренные к изучению трудовые приемы и способы, виды работ, которые и включить в карту. Ранее изученные простые для освоения трудовые приемы и способы работы в карту включать нет необходимости. Это позволят сделать карту более компактной и удобной для пользования. В-третьих, на основе анализа учебного материала учебной про граммы необходимо наметить рациональную последовательность раскрытия в карте приемов и способов операции, имея в виду, что в программе только перечислены подлежащие освоению составные части учебной операции - темы программы; наиболее рациональный порядок их освоения определяет мастер, в данном случае составитель инструкционной карты.

Инструкционная карта раскрывает изучаемую операцию с двух позиций: «что делать» и «как делать». Главное в инструкционной карте - «как делать» - в этом суть инструктивных указаний и пояснений к каждому элементу раздела карты - «порядок выполнения упражнений». В этом и состоит сложность разработки инструкционных карт. Инструктивные указания и пояснения в карте необходимо формулировать четко, сжато, максимально доходчиво, наглядно, но в то же время полно по содержанию. Это требует определенного навыка, что доступно далеко не каждому мастеру производственного обучения. Надо не только знать и уметь делать, но и уметь педагогически грамотно, убедительно и доходчиво излагать суть указаний и рекомендаций. Поэтому так мало инструкционных карт разрабатывается непосредственно в учебных заведениях. Однако это не означает, что с таким положением нужно смириться и не пытаться создавать инструкционную документацию письменного инструктирования непосредственно в учебных заведениях. Во-первых, хорошо писать можно научиться, и к этому надо стремиться. Во-вторых, на первых порах, а быть может, и не только на первых хороший эффект может дать сотрудничество в подготовке инструкционной документации опытного методиста и опытного мастера, владеющего развитым профессиональным и педагогическим мастерством.

Важна также рациональная методика использования инструкционных карт на уроках, имея в виду ценность их на первоначальных, самых важных этапах производственного обучения, когда у учащихся закладывается база, фундамент будущей профессии. А каков фундамент, таково и возводимое на нем здание.

Способ использования инструкционных карт дает наибольший эффект, если они имеются у каждого учащегося на его рабочем месте, имея в виду, что упражнения по отработке трудовых приемов и способов изучаемой операции проводятся, как правило, фронтально. У мастера при этом должна быть такая же карта, выполненная в крупном масштабе (обычно 800x1000 мм), используемая в качестве пособия при проведении вводного инструктажа.

Очень важно, чтобы содержание инструктивных указаний и пояснений, содержащиеся в карте, органически было «вплетено» в содержание вводного инструктирования учащихся мастером.

Ни в коем случае нельзя допускать такого положения, когда инструктаж – сам по себе, а карта – сама о себе. Тогда ею учащиеся пользоваться не будут, так как наглядно видят, что мастер обходится без нее. Если же мастер каждое свое пояснение и указание будет подтверждать ссылкой на соответствующие пояснения и указания карты, больше того, если мастер будет идти от карты к собственным пояснениям – тогда учащиеся наглядно будут убеждаться в нужности и полезности карты.

Особо важно учить учащихся пользоваться картой, имеющейся на их рабочих местах, в процессе выполнения упражнений по отработке соответствующих трудовых приемов и операций.

Если мастер в ходе текущего инструктирования обнаружил, что учащийся что-то выполняет не так, как было показано и что пояснено в карте, то не следует сразу указывать ему на ошибку, а предложить внимательно прочитать соответствующие пояснения в карте и самостоятельно исправить ошибку. Так же следует поступать, если учащийся сам обращается к мастеру за повторными пояснениями. Подобная методика обучения с применением инструкционных карт постепенно приучит, привьет «вкус» учащимся к использованию учебной документации не только на начальных периодах обучения, но и в дальнейшем, когда основным документом письменного инструктирования будет уже не инструкционная, а технологическая документация.

Другой типичный документ письменного инструктирования, используемый в производственном обучении, - инструкционно-технологические и технологические карты. Такие карты являются фактически технологической документацией, применяемой на предприятиях для соответствующих профессий, приспособленной для учебных целей. На предприятиях технологическая документация имеет разные названия: инструкции, технологические, маршрутные, операционные карты, технологические графики и т. п. Суть их от этого не изменяется - все они в более или менее подробном изложении раскрывают последовательность обработки, изготовления, ремонта, наладки, обслуживания и т. п. технологического оборудования. В учебных целях технологические карты (или карты технологического процесса) обычно разрабатываются для учебно-производственных работ в целях дальнейшей отработки ранее изученных трудовых приемов и способов работы, характерных для соответствующей профессии, специальности, освоения учащимися специфики выполнения реальных трудовых процессов, совершенствования основ профессионального мастерства и являются более подробными по сравнению с производственной документацией.

На первых порах включения в учебный процесс работ комплексного характера обычно применяются инструкционно-технологические карты, в которых наряду с раскрытием рациональной последовательности выполнения учебно-производственных работ «законченного» характера даются необходимые для правильного их выполнения инструктивные указания и пояснения, аналогичные инструкционным картам. Более широко применяются технологические карты (без инструктивных указаний и пояснений), раскрывающие рациональную последовательность технологических операций, переходов, техническое оснащение (оборудование, инструментарий, приспособления и т.п.), наиболее рациональные режимы и параметры, контрольно-проверочные операции.

Инструкционно-технологические и технологические карты преимущественно разрабатываются непосредственно в учебных заведениях, имея в виду, что они отражают реальный трудовой процесс, предполагающий определенные реальные условия учебного заведения: материальное оснащение, материалы и заготовки, инструментарий, технические требования и конечные параметры.

Информация в инструкционно-технологических и технологических картах, как и в инструкционных, представляется двух видов: словесная и графическая - эскизы обработки, схемы, диаграммы и т. п. При разработке карт на изготовление «вещественной» продукции (изделия и детали, характерные для токарей, слесарей, электромонтажников, портных и т. п.) возможно вместо поэтапных эскизов на щиты с картами в соответствующих местах помещать натуральные объекты (образцы) работ, обработанных на соответствующей стадии технологического процесса. Это придает карте значительно большую наглядность и действенность, так как в этом случае учащиеся не только руководствуются картой в определении последовательности обработки (изготовления), но имеют возможность сравнить свою работу с образцом.

Методические приемы использования технологических карт на уроках производственного обучения в принципе не отличаются от использования инструкционных карт. Особенность их использования заключается в том, что при проведении вводного инструктажа подробно рассматриваются и иллюстрируются инструкционно-технологическими или технологическими картами технологии выполнения наиболее типичных для данного урока учебно-производственных работ. Порядок и особенности выполнения основных, наиболее сложных технологических операций и переходов других работ, на которые нет технологических карт, мастер объясняет устно с необходимыми демонстрациями. В процессе выполнения этих работ в ходе урока на правильность соблюдения рациональной технологии их выполнения обращается особое внимание.

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

СОСТАВЛЕНЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАМ ПРОГРАММЫ:

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАМЕННОЙ КЛАДКЕ

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА КАМЕНЩИКА ПРИ КЛАДКЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

3. ТЕХНОЛОГИЯ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

4. КЛАДКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА И МЕЛКИХ БЛОКОВ, ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ

5. ХАРКТЕРИСТИКА И НАЗНАЧЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ БУТОВОЙ И БУТОБЕТОННОЙ КЛАДКИ

ТЕМА: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАМЕННОЙ КЛАДКЕ

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Общие сведения о каменной кладке

| Определение кладки | Правила разрезки кладки | Ведение кирпичной кладки | Прочность и устойчивость кладки | Толщина швов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладкой называют конструкции из природного камня, кирпича или других каменных материалов, уложенных на растворе в определенном порядке | Правила разрезки кладки предусматривают: - укладку камня, кирпича или других каменных материалов горизонтальными рядами, перпендикулярно действующим силам; - разделение камней или кирпичей поперечными и продольными швами; - смещение (перевязку) вертикальных швов смежных рядов. | Кирпичную кладку ведут горизонтальными рядами. Широкой гранью кирпичи укладывают на раствор, образующий в кладке горизонтальный шов. Раствор, разделяющий боковые грани смежных кирпичей, образует вертикальные (продольные или поперечные) швы. Ширина кладки всегда кратна четному или нечетному числу половинок кирпича. Ряды, образующие фасадную поверхность кладки, называют наружной или лицевой верстой, выходящие на внутреннюю сторону - внутренней верстой. Ряды кладки, уложенные между наружной и внутренней верстой, называют забуткой. Кирпичи, уложенные длинной гранью к поверхности стены, образуют ложковый ряд, а уложенные короткой гранью - тычковый. Перевязывают кирпичную кладку, чередуя тычковые и ложковые ряды. Определенный порядок укладки кирпичей называют системой перевязки. При возведении конструкций из кирпича используют три системы перевязки: однорядную цепную, многорядную и трехрядную. | Способность кладки воспринимать нагрузку от вышележащих конструктивных элементов называют прочностью. От действия нагрузок в кладке возникают внутренние напряжения и деформации. На прочность кладки оказывают влияние марка раствора и кирпича, форма и размеры кладочных материалов, толщина и плотность растворных Способность кладки сохранять свое положение при действии горизонтальных, например, ветровых, нагрузок называют устойчивостью. Устойчивость ограничивает высоту кладки в зависимости от ее толщины и величины ветровых нагрузок. | Для того чтобы все кирпичи, уложенные в конструкции, работали на сжатие, нормируют толщину горизонтальных и вертикальных швов: толщина горизонтальных швов 10-15 мм, вертикальных 8-15 мм. При увеличении толщины швов сверх нормативного предела уменьшается прочность кладки. Толщина швов, меньшая установленного минимума, снижает прочность кладки |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Общие сведения о каменной кладке

| № п/п | Вид кладки | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Кладка из утолщенного кирпича Кладка из керамического и силикатного камня Кладка из бетонного камня со щелевидными пустотами | Кладка из утолщенного кирпича высотой 88 мм выполняется по приведенным правилам разрезки. Это обеспечивает совместную работу уложенных кирпичей или камней и равномерное распределение в кладке давления собственного веса и конструктивных элементов, опирающихся на нее, например, плит междуэтажного перекрытия. Кладку из керамического и силикатного камня выполняют с соблюдением правил разрезки. Размеры камня соответствуют объему двух кирпичей, уложенных плашмя, с учетом толщины шва между ними. Пустоты (щели) в камнях улучшают теплозащитные свойства кладки, что позволяет уменьшить толщину стен. Кладку из бетонного камня со щелевидными пустотами размером 390 х 190 х 188 мм ведут с перевязкой вертикальных швов. Внутренняя часть кладки перевязывается за счет чередования в смежных рядах целых камней и продольных половинок размером 390 х 90 х 188 мм. Рассмотренные виды кладки используют для возведения фундаментов, наружных и внутренних стен, перегородок и других конструктивных элементов. |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Общие сведения о каменной кладке

| Действие нагрузки | Наименование стадий | Характеристика стадий нагрузки |
| --- | --- | --- |
| Внешние нагрузки, действующие на кладку, создают в ней напряженное состояние | Первая стадия нагрузки Вторая стадия нагрузки Третья стадия нагрузки Четвертая стадия нагрузки | Первая стадия нагрузки, нормальная эксплуатация сооружения, внутренние напряжения не вызывают видимых повреждений кладки. При увеличении нагрузки наступает вторая стадия, когда в отдельных кирпичах появляются трещины. Продолжающийся рост нагрузки приводит к развитию вертикальных трещин, наступает третья стадия нагрузки, при этом кладка еще способна воспринимать действующие на нее внешние силы. При дальнейшем нарастании нагрузки наступает четвертая стадия, которая расслаивает кладку на тонкие столбики. После этого кладка разрушается из-за потери устойчивости конструкции, расчлененной вертикальными трещинами. |

ТЕМА:

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА КАМЕНЩИКА

ПРИ КЛАДКЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Организация рабочего места каменщика при кладке различных конструкций

Рабочее место каменщика – это участок возводимой стены и часть примыкающей к ней площади (часть подмостей) в пределах которых размещены поддоны с кирпичом, ящики с раствором, инструменты и приспособления; передвигается сам каменщик и стропальщики, обеспечивающие постоянное положение необходимых стеновых материалов.

| Эскиз | Характеристика зон рабочего места | Особенности организации рабочего места |
| --- | --- | --- |
|  | Рабочая – ширина 0.6-0.7 м Зона складирования материалов – 1-1.1 м Транспортная зона – не более 0.8 м | При кладке глухих стен из кирпича, шлакобетонных и керамических камней, материалы размещаются вдоль фронта работ в таком порядке: ящик растворной смеси, кирпич на поддонах или в контейнерах, затем расстояние между соседними ящиками с раствором не должно превышать 3 м. При кладке стен с проемами поддоны с кирпичом (запас примерно на 4 ч работы), располагаются напротив простенков, а растворная смесь – напротив проемов. При кладке столбов кирпич должен находиться по одну сторону столба, а растворная смесь – по другую. Запас кирпича и других складочных материалов на рабочем месте до начала смены должен соответствовать 2-4 часовой потребности в них. Раствор в ящике загружается перед началом кладки из расчета 40-45 минут работы. В процессе кладки запас каменных материалов и раствора наполняется. |

| Требования ТУ | Безопасные условия труда |
| --- | --- |
| 1. При кладке глухих стен из кирпича расстояние между соседними ящиками с раствором не должно превышать 3 м. 2. При кладке стен с проемами поддоны с кирпичом (запас примерно на 4 ч работы) 3. При кладке стен с проемами запас материала примерно на 4 ч работы | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. При подаче кладочных материалов: камень, раствор, бетон, каменщикам следует находиться вне границы опасной зоны, где возможно падение подаваемых грузов, конструкций и т. д. |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Организация рабочего места каменщика при кладке глухих стен

Рабочее место каменщика – это участок возводимой стены и часть примыкающей к ней площади (часть подмостей) в пределах которых размещены поддоны с кирпичом, ящики с раствором, инструменты и приспособления; передвигается сам каменщик и стропальщики, обеспечивающие постоянное положение необходимых стеновых материалов.

| Эскиз | Технология | Инструменты | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При кладке глухих участков стен рабочее место каменщика имеет ширину 2,5-2,6 м и подразделяется на следующие зоны: рабочую шириной 60-70 см, где перемещается каменщик в процессе кладки; складирования шириной до 1,6 м, где ящики с раствором чередуются с поддонами кирпича; свободную шириной 30-40 см, предназначенную для прохода. | Рабочие и контрольно-измерительные инструменты каменщика | Каменный материал, раствор для каменной кладки |
| Требования ТУ | Безопасные условия труда |
| 1. При кладке глухих стен из кирпича расстояние между соседними ящиками с раствором не должно превышать 3 м. 2. Ширина рабочей зоны 60-70 см. 3. Ширина зоны складирования до 1,6 м. 4. Ширина свободной зоны 30-40 см. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. При подаче кладочных материалов: камень, раствор, бетон, каменщикам следует находиться вне границы опасной зоны, где возможно падение подаваемых грузов, конструкций и т. д. |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Организация рабочего места каменщика при кладке простенков

Рабочее место каменщика – это участок возводимой стены и часть примыкающей к ней площади (часть подмостей) в пределах которых размещены поддоны с кирпичом, ящики с раствором, инструменты и приспособления; передвигается сам каменщик и стропальщики, обеспечивающие постоянное положение необходимых стеновых материалов.

| Эскиз | Технология | Инструменты | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При кладке простенков рабочее место каменщика шириной до 2,6 м также подразделяется на зоны - рабочую, складирования и свободную. Для того чтобы каменщики выполняли меньше движений, поддоны с кирпичом ставят напротив простенков. Ящики с раствором устанавливают напротив проемов, длинной стороной перпендикулярно возводимой стене. | Рабочие и контрольно-измерительные инструменты каменщика | Каменный материал, раствор для каменной кладки |
| Требования ТУ | Безопасные условия труда |
| 1. Рабочее место каменщика – до 2,6 м. 2. Ширина рабочей зоны 60-70 см. 3. Ширина зоны складирования до 1,6 м. 4. Ширина свободной зоны 30-40 см. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. При подаче кладочных материалов: камень, раствор, бетон, каменщикам следует находиться вне границы опасной зоны, где возможно падение подаваемых грузов, конструкций и т. д. |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Организация рабочего места каменщика при кладке углов

Рабочее место каменщика – это участок возводимой стены и часть примыкающей к ней площади (часть подмостей) в пределах которых размещены поддоны с кирпичом, ящики с раствором, инструменты и приспособления; передвигается сам каменщик и стропальщики, обеспечивающие постоянное положение необходимых стеновых материалов.

| Эскиз | Технология | Инструменты | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При кладке углов стен рабочая зона шириной 60-70 см располагается вдоль участка кладки. Поддоны с кирпичом ставят ближе к углу, повернув ящики с раствором длинной стороной поперек стены. | Рабочие и контрольно-измерительные инструменты каменщика | Каменный материал, раствор для каменной кладки |
| Требования ТУ | Безопасные условия труда |
| 1. Ширина рабочей зоны 60-70 см. 2. Ширина зоны складирования до 1,6 м. 3. Ширина свободной зоны 30-40 см. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. При подаче кладочных материалов: камень, раствор, бетон, каменщикам следует находиться вне границы опасной зоны, где возможно падение подаваемых грузов, конструкций и т.д. |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Организация рабочего места каменщика при кладке столбов

Рабочее место каменщика – это участок возводимой стены и часть примыкающей к ней площади (часть подмостей) в пределах которых размещены поддоны с кирпичом, ящики с раствором, инструменты и приспособления; передвигается сам каменщик и стропальщики, обеспечивающие постоянное положение необходимых стеновых материалов.

| Эскиз | Технология | Инструменты | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При кладке столбов кирпич размещают слева, а раствор - справа от каменщика. Рабочая зона шириной 70 см размещается между кладочными материалами по одну сторону выкладываемого столба. Запас кирпича на рабочем месте каменщика должен соответствовать 2-4-часовой потребности. Раствор в ящики загружают перед началом кладки с расчетом на 40-45 мин работы. В процессе кладки пополняют запас кирпича и раствора. | Рабочие и контрольно-измерительные инструменты каменщика | Каменный материал, раствор для каменной кладки |
| Требования ТУ | Безопасные условия труда |
| 1. Рабочая зона шириной 70 см. 2. Запас кирпича на 2-4 часа работы. 3. Запас раствора на 40-45 мин. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. При подаче кладочных материалов: камень, раствор, бетон, каменщикам следует находиться вне границы опасной зоны, где возможно падение подаваемых грузов, конструкций и т. д. |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Технология устройства угловых порядовок

Порядовками называют приспособления, выполненные из уголков, труб или реек с делениями, соответствующими толщине горизонтальных рядов кладки, равными 77 мм для одинарного и 100 мм для утолщенного кирпича. Порядовки предназначены для закрепления причального шнура и обеспечения вертикальности и горизонтальности рядов выкладываемых

| Эскиз | Технология | Инструменты | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Угловые металлические порядовки играют роль шаблона, который при правильной установке и жестком закреплении обеспечивает вертикальность кладки. Закрепляют порядовки скобами с винтовым зажимом или крюками. Причальный шнур закрепляют в передвижной хомутик или в отверстии порядовки. Для снятия порядовки используют рейку-правило с отверстием на конце. | 1. По материалу: - металлические; - деревянные. 2. По месту установки: - угловые; - промежуточные. 3. По высоте: - до 1,8 м на один ярус кладки; - до 3 м на один этаж. 4. По способу крепления: - винтовыми зажимами; - крюками; - скобками и клиньями. 5. Рейка-правило. | Дерево, металл, винтовые зажимы крюки |
| Требования ТУ | Безопасные условия труда |
| Обеспечение вертикальности кладки. Высота порядовок на один ярус – до 1,8 м. Высота порядовки на один этаж – до 3 м. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. Особые правила безопасности необходимо соблюдать при жестком креплении порядовок |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Технология устройства промежуточных порядовок

Порядовками называют приспособления, выполненные из уголков, труб или реек с делениями, соответствующими толщине горизонтальных рядов кладки, равными 77 мм для одинарного и 100 мм для утолщенного кирпича. Порядовки предназначены для закрепления причального шнура и обеспечения вертикальности и горизонтальности рядов выкладываемых

| Эскиз | Технология | Инструменты | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| Рис. Крепление порядовки к кладке а – рейка, б – держатель; в – клин | Промежуточные деревянные порядовки зажимают П-образными скобами, вставленными через 6-8 рядов в швы кладки, и закрепляют клиньями. Порядовки устанавливают до начала кладки на углах здания, в местах примыкания стен, а на протяженных участках через каждые 12 м. Сначала в вертикальном шве кладки закрепляют одну струбцину, а через 3-4 ряда - другую. Затем между установленными струбцинами вставляют порядовку и винтовым зажимом прижимают ее к кладке. Винтами на нижнем конце порядовки регулируют ее вертикальное положение. Правильность установки контролируют отвесом. После выверки между порядовками натягивают причальный шнур. | 1. По материалу: - металлические - деревянные 2. По месту установки: - угловые - промежуточные 3. По высоте: - до 1,8 м на один ярус кладки - до 3 м на один этаж 4. По способу крепления: - винтовыми зажимами -крюками - скобками и клиньями 5. Рейка-правило | Дерево, металл, П-образные скобы крюки, металлические струбцины, винтовые зажимы |
| Требования ТУ | Безопасные условия труда |
| 1. Обеспечение вертикальности кладки. 2. Высота порядовок на один ярус – до 1,8 м. 3. Высота порядовки на один этаж – до 3 м. 4. Проверка правильности порядовки отвесом. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. Особые правила безопасности необходимо соблюдать при жестком креплении порядовок |

ТЕМА:ТЕХНОЛОГИЯ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

Содержание:

Технология кладки стен по однорядной системе перевязки швов.

Технология кладки стен по многорядной системе перевязки швов.

Технология кладки простенков и столбов по трехрядной системе перевязки швов.

Технология кладки облегченных конструкций.

Технология кладки перемычек и сводов.

Технология кладки с облицовкой.

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Приемы кладки стен по однорядной системе перевязки швов

| Эскиз | Технология выполнения | Инструменты | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые углы стен любой толщины начинают с укладки двух трехчетверток в тычковом ряду. Уложенные ложком они продолжают наружную версту. Во втором ряду для перевязки внутренней версты укладывают четверки кирпичей Простенки, т.е. участки стен между проемами, начинают с укладки тычкового ряда. В местах четвертей укладывают четвертки кирпичей. Во втором ряду перевязку обеспечивают неполномерные кирпичи (трехчетвертки и четвертки). Вертикальное ограничение стен - это ровный обрез кладки по вертикальной плоскости. Наружную версту первого ряда укладывают тычком. Перевязка в торцевой части обеспечивается укладкой трехчетверток, которые кладут околотой плоскостью внутрь стены. Примыкание стен выкладывают так, чтобы наружная верста одной стены была тычковая, а другой - ложковая. Перевязка обеспечивается укладкой через ряд трехчетверток, число определяется толщиной примыкающей стены. | Рабочие и контрольно-измерительные инструменты каменщика | Каменный материал, раствор |
| Требования ТУ | Безопасные условия труда |
| 1. Каменщик должен знать и выполнять требования, предъявляемые к перевязке, качеству швов кладки, прямолинейности поверхностей и вертикальности углов. 2. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали должны быть не более 10 мм на один этаж, а на все здание – не более 30 мм. 3. Отклонения по толщине кладки -15 мм, размеров вентиляционных каналов – 5 мм. 4. Ширина проемов может превышать проектное значение, но не более чем на 15 мм. 5. Отклонения отдельных рядов кладки от горизонтали не должно быть больше 15 мм на 10 м длины. 6. Средняя толщина горизонтальных швов кладки в пределах этажа должна соответствовать 12 мм, а вертикальных – 10 мм. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. При возведении каменных зданий и конструкций необходимо обеспечить безопасность процесса кладки, эксплуатации подмостей и лесов, подъемников и других строительных машин. Подача кирпича и строительного раствора к месту работы должна быть механизирована. Инструменты и приспособления должны быть в исправном состоянии. Снаружи здания устраиваются защитные козырьки шириной до 1,5 м. не разрешается ходить по козырькам. Входы в здание защищают навесами. Использование предохранительных поясов. Высота кладки, которую может выложить каменщик без подмащивания, не должна превышать 1,2 м. При кладке стен толщиной более 0,75 м допускается работать в положении, стоя на стене, но с использованием предохранительного пояса. Кладку карнизов с выносом более 0,3 м выполняют с наружных выпускных лесов. Ширину настила делают на 0,6 м больше внешнего края карниза. |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Приемы кладки стен по многорядной системе перевязки швов

| Эскиз | Технология выполнения | Инструменты | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Укладку прямых углов стен любой толщины начинают с укладки двух трехчетверток в тычковой наружной версте. Промежутки в забутке между трехчетвертками и тычками закладывают четвертками кирпича. В том случае, если два первых ряда выкладывают так же, как и при цепной системе перевязки, то следующие четыре ряда выкладывают ложками с обязательной перевязкой в полкирпича. Простенки, т.е. участки стен между проемами, начинают с укладки тычкового ряда. В местах четвертей укладывают четвертки кирпичей. Во втором ряду перевязку обеспечивают неполномерные кирпичи (трехчетвертки и четвертки). Вертикальное ограничение стен - это ровный обрез кладки по вертикальной плоскости. Наружную версту первого ряда укладывают тычком. Перевязка в торцевой части обеспечивается укладкой трехчетверток, которые кладут околотой плоскостью внутрь стены. Примыкание стен выкладывают так, чтобы наружная верста одной стены была тычковая, а другой - ложковая. Перевязка обеспечивается укладкой через ряд трехчетверток, число которых определяется толщиной примыкающей стен | Рабочие и контрольно-измерительные инструменты каменщика | Каменный материал, раствор |
| Требования ТУ | Безопасные условия труда |
| 1. Каменщик должен знать и выполнять требования, предъявляемые к перевязке, качеству швов кладки, прямолинейности поверхностей и вертикальности углов. 2. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали должны быть не более 10 мм на один этаж, а на все здание – не более 30 мм. 3. Отклонения по толщине кладки – 15 мм, размеров вентиляционных каналов –5 мм. 4. Ширина проемов может превышать проектное значение, но не более чем на 15 мм. 5. Отклонения отдельных рядов кладки от горизонтали не должно быть больше 15 мм на 10 м длины. 6. Средняя толщина горизонтальных швов кладки в пределах этажа должна соответствовать 12 мм, а вертикальных – 10 мм. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. При возведении каменных зданий и конструкций необходимо обеспечить безопасность процесса кладки, эксплуатации подмостей и лесов, подъемников и других строительных машин. Подача кирпича и строительного раствора к месту работы должна быть механизирована. Инструменты и приспособления должны быть в исправном состоянии. Снаружи здания устраиваются защитные козырьки шириной до 1,5 м. не разрешается ходить по козырькам. Входы в здание защищают навесами. Использование предохранительных поясов. Высота кладки, которую может выложить каменщик без подмащивания, не должна превышать 1,2 м. При кладке стен толщиной более 0,75 м допускается работать в положении, стоя на стене, но с использованием предохранительного пояса. Кладку карнизов с выносом более 0,3 м выполняют с наружных выпускных лесов. Ширину настила делают на 0,6 м больше внешнего края карниза. |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Трехрядная система перевязки швов. Кладка столбов и простенков

| Эскиз | Технология выполнения | Инструменты | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Столбы квадратного сечения, как правило, выкладывают из полномерного кирпича. Первые два ряда выполняют так же, как и при однорядной системе перевязки, но оставляя не перевязанными вертикальные швы в наружной и внутренней верстах. Третий ряд укладывают, как второй, но развертывая на 90°, четвертый - как первый, только развернутый на 90°. Кладку простенков начинают с тычкового ряда. В местах четвертей укладывают четвертки кирпича. Второй ряд выполняют так же, как и при однорядной системе перевязки. Третий и четвертый ряды выкладывают из кирпичей, уложенных ложками. При этом допускается совпадение вертикальных швов в трех смежных рядах. | Рабочие и контрольно-измерительные инструменты каменщика | Каменный материал, раствор |
| Требования ТУ | Безопасные условия труда |
| 1. Каменщик должен знать и выполнять требования, предъявляемые к перевязке, качеству швов кладки, прямолинейности поверхностей и вертикальности углов. 2. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали должны быть не более 10 мм на один этаж, а на все здание – не более 30 мм. 3. Отклонения по толщине кладки -15 мм, размеров вентиляционных каналов – 5 мм. 4. Ширина проемов может превышать проектное значение, но не более чем на 15 мм. 5. Отклонения отдельных рядов кладки от горизонтали не должно быть больше 15 мм на 10 м длины. 6. Средняя толщина горизонтальных швов кладки в пределах этажа должна соответствовать 12 мм, а вертикальных –10 мм. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. При возведении каменных зданий и конструкций необходимо обеспечить безопасность процесса кладки, эксплуатации подмостей и лесов, подъемников и других строительных машин. Подача кирпича и строительного раствора к месту работы должна быть механизирована. Инструменты и приспособления должны быть в исправном состоянии. Снаружи здания устраиваются защитные козырьки шириной до 1,5 м. не разрешается ходить по козырькам. Входы в здание защищают навесами. Использование предохранительных поясов. Высота кладки, которую может выложить каменщик без подмащивания, не должна превышать 1,2 м. При кладке стен толщиной более 0,75 м допускается работать в положении, стоя на стене, но с использованием предохранительного пояса. Кладку карнизов с выносом более 0,3 м выполняют с наружных выпускных лесов. Ширину настила делают на 0,6 м больше внешнего края карниза. При работе башенных кранов опасные зоны ограждают и вывешивают соответствующие надписи. |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Кладка способом вприжим

Приемом называют рабочие движения, выполняемые в определенной последовательности.

| Эскиз, технология выполнения | Инструменты | Материалы |
| --- | --- | --- |
| Укладка кирпича “вприжим” обеспечивает полное заполнение швов на лицевой поверхности и ведется на жестких или пластичных растворах. Таким приемом укладывают тычковые и ложковые ряды. Поданный раствор каменщик разравнивает кельмой, подготавливая постель для 3-4 кирпичей так, чтобы она на 1 см не доходила до края стены. Затем ребром кельмы подгребает часть раствора с верха постели и прижимает к вертикальной грани уложенного кирпича. Левой рукой каменщик укладывает кирпич и прижимает его к ранее уложенному, одновременно извлекая кельму правой рукой вверх. При этом образуется плотно заполненный раствором вертикальный шов. Далее нажатием руки или постукиванием рукоятки кельмы кирпич осаживают до требуемой толщины шва. После укладки 2-4 кирпичей раствор, выжатый из швов, подрезают кельмой. Укладка кирпича вприжим требует от каменщика больше движений, чем укладка вприсык с подрезкой, поэтому она более трудоемка. | Рабочие и контрольно-измерительные инструменты каменщика | Каменный материал, раствор |
| Требования ТУ | Безопасные условия труда |
| 1. Каменщик должен знать и выполнять требования, предъявляемые к перевязке, качеству швов кладки, прямолинейности поверхностей и вертикальности углов. 2. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали должны быть не более 10 мм на один этаж, а на все здание – не более 30 мм. 3. Отклонения по толщине кладки – 15 мм, размеров вентиляционных каналов – 5 мм. 4. Ширина проемов может превышать проектное значение, но не более чем на 15 мм. 5. Отклонения отдельных рядов кладки от горизонтали не должно быть больше 15 мм на 10 м длины. 6. Средняя толщина горизонтальных швов кладки в пределах этажа должна соответствовать 12 мм, а вертикальных – 10 мм. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. При возведении каменных зданий и конструкций необходимо обеспечить безопасность процесса кладки, эксплуатации подмостей и лесов, подъемников и других строительных машин. Подача кирпича и строительного раствора к месту работы должна быть механизирована. Инструменты и приспособления должны быть в исправном состоянии. Снаружи здания устраиваются защитные козырьки шириной до 1,5 м. не разрешается ходить по козырькам. Входы в здание защищают навесами. Использование предохранительных поясов. Высота кладки, которую может выложить каменщик без подмащивания, не должна превышать 1,2 м. При кладке стен толщиной более 0,75 м допускается работать в положении, стоя на стене, но с использованием предохранительного пояса. Кладку карнизов с выносом более 0,3 м выполняют с наружных выпускных лесов. Ширину настила делают на 0,6 м больше внешнего края карниза. |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТАТема: Кладка способом вприсык

Приемом называют рабочие движения, выполняемые в определенной последовательности.

| Эскиз, технология выполнения | Инструменты | Материалы |
| --- | --- | --- |
| Рис. Кладка способом вприсыкложкового (а) и тычкового (б) рядов наружной версты Укладка кирпича приемом “вприсык” обеспечивает неполное заполнение швов на лицевой поверхности, но требует при этом пластичного раствора. При укладке кирпичей тычком приготовленная растворная постель должна отступать от края стены на 2-3 см, раствор подгребают передней гранью кирпича на расстоянии 5-8 см от верха приготовленной постели; каменщик, придвигая кирпич, поворачивает его и прижимает к ранее уложенным; укладываемый кирпич нажатием руки осаживают до требуемой толщины шва. Такие же рабочие движения: подгребание раствора, прижатие кирпича и осаживание его на растворной постели, применяются при укладке кирпичей ложком. Такой прием укладки кирпича без применения кельмы характеризуется высокой производительностью, но, требуется оштукатуривания стен. | Рабочие и контрольно-измерительные инструменты каменщика | Каменный материал, раствор |
| Требования ТУ | Безопасные условия труда |
| 1. Каменщик должен знать и выполнять требования, предъявляемые к перевязке, качеству швов кладки, прямолинейности поверхностей и вертикальности углов. 2. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали должны быть не более 10 мм на один этаж, а на все здание – не более 30 мм. 3. Отклонения по толщине кладки – 15 мм, размеров вентиляционных каналов – 5 мм. 4. Ширина проемов может превышать проектное значение, но не более чем на 15 мм. 5. Отклонения отдельных рядов кладки от горизонтали не должно быть больше 15 мм на 10 м длины. 6. Средняя толщина горизонтальных швов кладки в пределах этажа должна соответствовать 12 мм, а вертикальных – 10 мм. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. При возведении каменных зданий и конструкций необходимо обеспечить безопасность процесса кладки, эксплуатации подмостей и лесов, подъемников и других строительных машин. Подача кирпича и строительного раствора к месту работы должна быть механизирована. Инструменты и приспособления должны быть в исправном состоянии. Снаружи здания устраиваются защитные козырьки шириной до 1,5 м не разрешается ходить по козырькам. Входы в здание защищают навесами. Использование предохранительных поясов. Высота кладки, которую может выложить каменщик без подмащивания, не должна превышать 1,2 м. При кладке стен толщиной более 0,75 м допускается работать в положении, стоя на стене, но с использованием предохранительного пояса. |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Кладка способом вприсык с подрезкой раствора

Приемом называют рабочие движения, выполняемые в определенной последовательности.

| Эскиз, технология выполнения | Инструменты | Материалы |
| --- | --- | --- |
| Рис. Кладка способом вприсык с подрезкой раствора тычкового ряда (цифрами показана последовательность операций) Укладка кирпича приемом “вприсык с подрезкой раствора” обеспечивает полное заполнение швов на лицевой поверхности и, ведется на пластичных растворах. При этом растворная постель не доходит до края стены на 1 см. Тычковые и ложковые кирпичи укладывают, пользуясь одинаковыми рабочими приемами, включающими: подгребание раствора передней гранью кирпича для образования вертикального шва; прижатие кирпича к ранее уложенному; осаживание кирпича нажатием руки или рукояткой кельмы с одновременной подрезкой излишков раствора на лицевой поверхности кладки. | Рабочие и контрольно-измерительные инструменты каменщика | Каменный материал, раствор |
| Требования ТУ | Безопасные условия труда |
| 1. Каменщик должен знать и выполнять требования, предъявляемые к перевязке, качеству швов кладки, прямолинейности поверхностей и вертикальности углов. 2. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали должны быть не более 10 мм на один этаж, а на все здание – не более 30 мм. 3. Отклонения по толщине кладки – 15 мм, размеров вентиляционных каналов – 5 мм. 4. Ширина проемов может превышать проектное значение, но не более чем на 15 мм. 5. Отклонения отдельных рядов кладки от горизонтали не должно быть больше 15 мм на 10 м длины. 6. Средняя толщина горизонтальных швов кладки в пределах этажа должна соответствовать 12 мм, а вертикальных – 10 мм. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. При возведении каменных зданий и конструкций необходимо обеспечить безопасность процесса кладки, эксплуатации подмостей и лесов, подъемников и других строительных машин. Подача кирпича и строительного раствора к месту работы должна быть механизирована. Инструменты и приспособления должны быть в исправном состоянии. Снаружи здания устраиваются защитные козырьки шириной до 1,5 м не разрешается ходить по козырькам. Входы в здание защищают навесами. Использование предохранительных поясов. Высота кладки, которую может выложить каменщик без подмащивания, не должна превышать 1,2 м. При кладке стен толщиной более 0,75 м допускается работать в положении, стоя на стене, но с использованием предохранительного пояса. Кладку карнизов с выносом более 0,3 м выполняют с наружных выпускных лесов. Ширину настила делают на 0,6 м больше внешнего края карниза. |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Кладка способом вполуприсык

Приемом называют рабочие движения, выполняемые в определенной последовательности.

| Эскиз, технология выполнения | Инструменты | Материалы |
| --- | --- | --- |
| Рис. Кладка забутки способом вполуприсык: а – тычками; б – ложками; 1-2 – последовательность действий. Укладка кирпича приемом “вполуприсык”. Кирпичи укладывают в забутку, для чего ровным слоем расстилают раствор. Каменщик ведет кладку обеими руками, подгребая раствор ребрами кирпичей и частично заполняя, вертикальные швы. Уложенные в забутку кирпичи осаживают до уровня с верстовыми рядами. Этот прием несложен, его выполняют каменщики 2-го разряда. Каменщик должен владеть различными приемами укладки кирпича и использовать их по обстоятельствам. | Рабочие и контрольно-измерительные инструменты каменщика | Каменный материал, раствор для выполнения каменной кладки |
| Требования ТУ | Безопасные условия труда |
| 1. Каменщик должен знать и выполнять требования, предъявляемые к перевязке, качеству швов кладки, прямолинейности поверхностей и вертикальности углов. 2. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали должны быть не более 10 мм на один этаж, а на все здание – не более 30 мм. 3.Отклонения по толщине кладки –15 мм, размеров вентиляционных каналов – 5 мм. 4. Ширина проемов может превышать проектное значение, но не более чем на 15 мм. 5. Отклонения отдельных рядов кладки от горизонтали не должно быть больше 15 мм на 10 м длины. 6. Средняя толщина горизонтальных швов кладки в пределах этажа должна соответствовать 12 мм, а вертикальных – 10 мм. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. При возведении каменных зданий и конструкций необходимо обеспечить безопасность процесса кладки, эксплуатации подмостей и лесов, подъемников и других строительных машин. Подача кирпича и строительного раствора к месту работы должна быть механизирована. Инструменты и приспособления должны быть в исправном состоянии. Снаружи здания устраиваются защитные козырьки шириной до 1,5 м не разрешается ходить по козырькам. Входы в здание защищают навесами. Использование предохранительных поясов. Высота кладки, которую может выложить каменщик без подмащивания, не должна превышать 1,2 м. При кладке стен толщиной более 0,75 м допускается работать в положении, стоя на стене, но с использованием предохранительного пояса. Кладку карнизов с выносом более 0,3 м выполняют с наружных выпускных лесов. Ширину настила делают на 0,6 м больше внешнего края карниза. При работе башенных кранов опасные зоны ограждают и вывешивают соответствующие надписи. |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Способы кладки стен с одновременной облицовкой

различными видами каменных материалов

| Эскиз | Технология выполнения | Инструменты | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наружный слой из керамических, силикатных и других штучных изделий на поверхности стен называют облицовкой. Чаще всего облицовку выполняют одновременно с кладкой. Облицовку лицевым камнем ведут методом обычной кладки. Уложив наружный ряд камней, выкладывают два ряда кирпичей - внутреннюю версту и забутку. Облицовку с кладкой стены перевязывают (в уровне ложковых камней) двумя рядами кирпичей. Кладка внутренней части стены и облицовки ведется по цепной системе перевязки | Рабочие и контрольно-измерительные инструменты каменщика | Каменный материал, раствор |
| Требования ТУ | Безопасные условия труда |
| 1. Каменщик должен знать и выполнять требования, предъявляемые к перевязке, качеству швов кладки, прямолинейности поверхностей и вертикальности углов. 2. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали должны быть не более 10 мм на один этаж, а на все здание – не более 30 мм. 3. Отклонения по толщине кладки – 15 мм, размеров вентиляционных каналов – 5 мм. 4. Ширина проемов может превышать проектное значение, но не более чем на 15 мм. 5. Отклонения отдельных рядов кладки от горизонтали не должно быть больше 15 мм на 10 м длины. 6. Средняя толщина горизонтальных швов кладки в пределах этажа должна соответствовать 12 мм, а вертикальных – 10 мм. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. При возведении каменных зданий и конструкций необходимо обеспечить безопасность процесса кладки, эксплуатации подмостей и лесов, подъемников и других строительных машин. Подача кирпича и строительного раствора к месту работы должна быть механизирована. Инструменты и приспособления должны быть в исправном состоянии. Снаружи здания устраиваются защитные козырьки шириной до 1,5 м не разрешается ходить по козырькам. Входы в здание защищают навесами. Использование предохранительных поясов. Высота кладки, которую может выложить каменщик без подмащивания, не должна превышать 1,2 м. При кладке стен толщиной более 0,75 м допускается работать в положении, стоя на стене, но с использованием предохранительного пояса. Кладку карнизов с выносом более 0,3 м выполняют с наружных выпускных лесов. Ширину настила делают на 0,6 м больше внешнего края карниза. |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Способы кладки стен с одновременной облицовкой

различными видами каменных материалов

| Эскиз | Технология выполнения | Инструменты | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наружный слой из керамических, силикатных и других штучных изделий на поверхности стен называют облицовкой. Чаще всего облицовку выполняют одновременно с кладкой. При облицовке утолщенным кирпичом сначала выкладывают облицовочную версту из тычкового и трех ложковых рядов, а внутреннюю часть стены на высоту ложковых рядов облицовки возводят из одинарного кирпича. Прокладные тычковые ряды из утолщенного кирпича связывают облицовку с остальной частью стены. Облицовочную версту выкладывают по многорядной системе перевязки. В углах стен в каждом тычковом ряду укладывают ложком по две трехчетвертки. Внутреннюю часть стены выкладывают по многорядной системе перевязки швов | Рабочие и контрольно-измерительные инструменты каменщика | Каменный материал, раствор |
| Требования ТУ | Безопасные условия труда |
| 1. Каменщик должен знать и выполнять требования, предъявляемые к перевязке, качеству швов кладки, прямолинейности поверхностей и вертикальности углов. 2. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали должны быть не более 10 мм на один этаж, а на все здание – не более 30 мм. 3. Отклонения по толщине кладки – 15 мм, размеров вентиляционных каналов – 5 мм. 4. Ширина проемов может превышать проектное значение, но не более чем на 15 мм. 5. Отклонения отдельных рядов кладки от горизонтали не должно быть больше 15 мм на 10 м длины 6. Средняя толщина горизонтальных швов кладки в пределах этажа должна соответствовать 12 мм, а вертикальных – 10 мм. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. При возведении каменных зданий и конструкций необходимо обеспечить безопасность процесса кладки, эксплуатации подмостей и лесов, подъемников и других строительных машин. Подача кирпича и строительного раствора к месту работы должна быть механизирована. Инструменты и приспособления должны быть в исправном состоянии. Снаружи здания устраиваются защитные козырьки шириной до 1,5 м не разрешается ходить по козырькам. Входы в здание защищают навесами. Использование предохранительных поясов. Высота кладки, которую может выложить каменщик без подмащивания, не должна превышать 1,2 м. При кладке стен толщиной более 0,75 м допускается работать в положении, стоя на стене, но с использованием предохранительного пояса. Кладку карнизов с выносом более 0,3 м выполняют с наружных выпускных лесов. Ширину настила делают на 0,6 м больше внешнего края карниза. |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Способы кладки стен с одновременной облицовкой различными видами каменных материалов

| Эскиз | Технология выполнения | Инструменты | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наружный слой из керамических, силикатных и других штучных изделий на поверхности стен называют облицовкой. Чаще всего облицовку выполняют одновременно с кладкой. Облицовка бетонной или керамической плиткой с закладной полкой. Вначале на углах стен и на границах делянок устанавливают маячные плиты. Затем натягивают причалку и укладывают на раствор облицовочный ряд плитки. Для заполнения вертикальных швов на торцы плиток наносят раствор. Укладывают плитку, прижимая ее к ранее установленным и осаживая до уровня натянутой причалки. Завершив кладку облицовки, выкладывают внутреннюю часть стены до уровня установленных плит и в таком же порядке начинают облицовку следующего яруса кладки | Рабочие и контрольно-измерительные инструменты каменщика | Каменный материал, раствор, бетонные или керамические плиты |
| Требования ТУ | Безопасные условия труда |
| 1. Каменщик должен знать и выполнять требования, предъявляемые к перевязке, качеству швов кладки, прямолинейности поверхностей и вертикальности углов. 2. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали должны быть не более 10 мм на один этаж, а на все здание – не более 30 мм. 3. Отклонения по толщине кладки – 15 мм, размеров вентиляционных каналов – 5 мм. 4. Ширина проемов может превышать проектное значение, но не более чем на 15 мм. 5. Отклонения отдельных рядов кладки от горизонтали не должно быть больше 15 мм на 10 м длины. 6. Средняя толщина горизонтальных швов кладки в пределах этажа должна соответствовать 12 мм, а вертикальных – 10 мм. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. При возведении каменных зданий и конструкций необходимо обеспечить безопасность процесса кладки, эксплуатации подмостей и лесов, подъемников и других строительных машин. Подача кирпича и строительного раствора к месту работы должна быть механизирована. Инструменты и приспособления должны быть в исправном состоянии. Снаружи здания устраиваются защитные козырьки шириной до 1,5 м не разрешается ходить по козырькам. Входы в здание защищают навесами. Использование предохранительных поясов. Высота кладки, которую может выложить каменщик без подмащивания, не должна превышать 1,2 м. При кладке стен толщиной более 0,75 м допускается работать в положении, стоя на стене, но с использованием предохранительного пояса. Кладку карнизов с выносом более 0,3 м выполняют с наружных выпускных лесов. Ширину настила делают на 0,6 м больше внешнего края карниза. |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Способы кладки стен с одновременной облицовкой

различными видами каменных материалов

| Эскиз | Технология выполнения | Инструменты | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наружный слой из керамических, силикатных и других штучных изделий на поверхности стен называют облицовкой. Чаще всего облицовку выполняют одновременно с кладкой. Облицовка плитами из природного камня или декоративного бетона. На выровненное горизонтальное основание наносят раствор и устанавливают угловые и маячные плиты, закрепляя их анкерами на тыльной стороне кладки. По натянутой причалке укладывают промежуточные плиты облицовочного ряда с одновременной заделкой концов арматурной проволоки, приваренных к стальной пластинке. Пластинка анкера прикреплена эпоксидным клеем к внутренней стороне облицовочной плиты, а концы проволоки заделаны в кладке. Это обеспечивает надежное крепление облицовки с кладкой стены. | Рабочие и контрольно-измерительные инструменты каменщика | Каменный материал, раствор, анкера, арматурная проволока, стальные пластины, эпоксидный клей |
| Требования ТУ | Безопасные условия труда |
| 1. Каменщик должен знать и выполнять требования, предъявляемые к перевязке, качеству швов кладки, прямолинейности поверхностей и вертикальности углов. 2. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали должны быть не более 10 мм на один этаж, а на все здание – не более 30 мм. 3. Отклонения по толщине кладки – 15 мм, размеров вентиляционных каналов – 5 мм. 4. Ширина проемов может превышать проектное значение, но не более чем на 15 мм. 5. Отклонения отдельных рядов кладки от горизонтали не должно быть больше 15 мм на 10 м длины. 6. Средняя толщина горизонтальных швов кладки в пределах этажа должна соответствовать 12 мм, а вертикальных – 10 мм. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. При возведении каменных зданий и конструкций необходимо обеспечить безопасность процесса кладки, эксплуатации подмостей и лесов, подъемников и других строительных машин. Подача кирпича и строительного раствора к месту работы должна быть механизирована. Инструменты и приспособления должны быть в исправном состоянии. Снаружи здания устраиваются защитные козырьки шириной до 1,5 м не разрешается ходить по козырькам. Входы в здание защищают навесами. Использование предохранительных поясов. Высота кладки, которую может выложить каменщик без подмащивания, не должна превышать 1,2 м. При кладке стен толщиной более 0,75 м допускается работать в положении, стоя на стене, но с использованием предохранительного пояса. Кладку карнизов с выносом более 0,3 м выполняют с наружных выпускных лесов. Ширину настила делают на 0,6 м больше внешнего края карниза. |

КЛАДКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА И МЕЛКИХ БЛОКОВ,

ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Кладка из керамического кирпича и мелких блоков, её характеристика и особенности

| Эскиз | Технология выполнения | Инструменты | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Керамические и силикатные камни размером 250х120х138 мм используют для кладки наружных стен зданий. Сквозные и несквозные пустоты камней повышают теплозащитные свойства кладки, что позволяет уменьшить толщину стен на 0,5 камня. Укладывают камни при вертикальном положении пустот на растворах подвижностью 7-8 см, что исключает затекание раствора в сквозные пустоты. Камни с несквозными пустотами укладывают пустотами вниз. Кладку начинают с тычкового ряда наружной версты и ведут по цепной системе перевязки швов, используя порядовки и причалки. Толщина горизонтальных и вертикальных швов такая же, как при кирпичной кладке. | Рабочие и контрольно-измерительные инструменты каменщика | Каменный материал, раствор |
| Требования ТУ | Безопасные условия труда |
| 1. Каменщик должен знать и выполнять требования, предъявляемые к перевязке, качеству швов кладки, прямолинейности поверхностей и вертикальности углов. 2. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали должны быть не более 10 мм на один этаж, а на все здание – не более 30 мм. 3. Отклонения по толщине кладки –15 мм, размеров вентиляционных каналов – 5 мм. 4. Ширина проемов может превышать проектное значение, но не более чем на 15 мм. 5. Отклонения отдельных рядов кладки от горизонтали не должно быть больше 15 мм на 10 м длины 6. Средняя толщина горизонтальных швов кладки в пределах этажа должна соответствовать 12 мм, а вертикальных – 10 мм. 7. Подвижность раствора 7-8 см. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. При возведении каменных зданий и конструкций необходимо обеспечить безопасность процесса кладки, эксплуатации подмостей и лесов, подъемников и других строительных машин. Подача кирпича и строительного раствора к месту работы должна быть механизирована. Инструменты и приспособления должны быть в исправном состоянии. Снаружи здания устраиваются защитные козырьки шириной до 1,5 м не разрешается ходить по козырькам. Входы в здание защищают навесами. Использование предохранительных поясов. Высота кладки, которую может выложить каменщик без подмащивания, не должна превышать 1,2 м. При кладке стен толщиной более 0,75 м допускается работать в положении, стоя на стене, но с использованием предохранительного пояса. Кладку карнизов с выносом более 0,3 м выполняют с наружных выпускных лесов. Ширину настила делают на 0,6 м больше внешнего края карниза. |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Кладка из керамического кирпича и мелких блоков, её характеристика и особенности

| Эскиз | Технология выполнения | Инструменты | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кладку углов независимо от толщины стен начинают с укладки ложком двух трехчетверток. Далее наружную версту продолжают камни, уложенные тычками. Для соблюдения перевязки тычковые версты обоих рядов отделены четвертками. Второй ряд укладывают без применения неполномерного камня. | Рабочие и контрольно-измерительные инструменты каменщика | Каменный материал, раствор |
| Требования ТУ | Безопасные условия труда |
| 1. Каменщик должен знать и выполнять требования, предъявляемые к перевязке, качеству швов кладки, прямолинейности поверхностей и вертикальности углов. 2. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали должны быть не более 10 мм на один этаж, а на все здание – не более 30 мм. 3. Отклонения по толщине кладки – 15 мм, размеров вентиляционных каналов – 5 мм. 4. Ширина проемов может превышать проектное значение, но не более чем на 15 мм. 5. Отклонения отдельных рядов кладки от горизонтали не должно быть больше 15 мм на 10 м длины. 6. Средняя толщина горизонтальных швов кладки в пределах этажа должна соответствовать 12 мм, а вертикальных – 10 мм. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. При возведении каменных зданий и конструкций необходимо обеспечить безопасность процесса кладки, эксплуатации подмостей и лесов, подъемников и других строительных машин. Подача кирпича и строительного раствора к месту работы должна быть механизирована. Инструменты и приспособления должны быть в исправном состоянии. Снаружи здания устраиваются защитные козырьки шириной до 1,5 м не разрешается ходить по козырькам. Входы в здание защищают навесами. Использование предохранительных поясов. Высота кладки, которую может выложить каменщик без подмащивания, не должна превышать 1,2 м. При кладке стен толщиной более 0,75 м допускается работать в положении, стоя на стене, но с использованием предохранительного пояса. Кладку карнизов с выносом более 0,3 м выполняют с наружных выпускных лесов. Ширину настила делают на 0,6 м больше внешнего края карниза |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Кладка из керамического кирпича и мелких блоков, её характеристика и особенности

| Эскиз | Технология выполнения | Инструменты | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кладку простенков начинают с наружной тычковой версты. В местах выступов, четвертей, укладывают четвертки. Во втором ряду для соблюдения перевязки используют неполномерные камни. В первом ряду простенков, с нечетным числом камней по ширине, в местах откосов укладывают трехчетвертки. Кладку второго ряда ведут с соблюдением перевязки, используя неполномерные камни. Кладку из керамического и силикатного камня ведет звено “двойка”. | Рабочие и контрольно-измерительные инструменты каменщика | Каменный материал, раствор |
| Требования ТУ | Безопасные условия труда |
| 1. Каменщик должен знать и выполнять требования, предъявляемые к перевязке, качеству швов кладки, прямолинейности поверхностей и вертикальности углов. 2. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали должны быть не более 10 мм на один этаж, а на все здание – не более 30 мм. 3. Отклонения по толщине кладки – 15 мм, размеров вентиляционных каналов – 5 мм. 4. Ширина проемов может превышать проектное значение, но не более чем на 15 мм. 5. Отклонения отдельных рядов кладки от горизонтали не должно быть больше 15 мм на 10 м длины. 6. Средняя толщина горизонтальных швов кладки в пределах этажа должна соответствовать 12 мм, а вертикальных – 10 мм. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. При возведении каменных зданий и конструкций необходимо обеспечить безопасность процесса кладки, эксплуатации подмостей и лесов, подъемников и других строительных машин. Подача кирпича и строительного раствора к месту работы должна быть механизирована. Инструменты и приспособления должны быть в исправном состоянии. Снаружи здания устраиваются защитные козырьки шириной до 1,5 м не разрешается ходить по козырькам. Входы в здание защищают навесами. Использование предохранительных поясов. Высота кладки, которую может выложить каменщик без подмащивания, не должна превышать 1,2 м. При кладке стен толщиной более 0,75 м допускается работать в положении, стоя на стене, но с использованием предохранительного пояса. Кладку карнизов с выносом более 0,3 м выполняют с наружных выпускных лесов. Ширину настила делают на 0,6 м больше внешнего края карниза. |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Кладка из керамического кирпича и мелких блоков, её характеристика и особенности

| Эскиз | Технология выполнения | Инструменты | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Укладка тычкового ряда наружной версты. Первый каменщик раскладывает камни и расстилает раствор на длину 125-250 см, отступая от края на 1,5-2 см. Другой каменщик кельмой разравнивает постель, затем, взяв камень, набрасывает Г-образно раствор на ложковую грань. После этого, поддерживая камень кельмой, подносит его к месту укладки и, поворачивая, плотно прижимает к ранее уложенному камню и осаживает его нажимом руки. Уложив 3-4 камня, излишки раствора, выжатые из швов, подрезают кельмой. Укладка ложкового ряда наружной версты. Первый каменщик раскладывает камни и готовит растворную постель. Второй, разровняв кельмой раствор на длине 50-60 см, берет камень и набрасывает раствор на тычковую грань. Затем камень опускают на растворную постель, плотно прижимая его к ранее уложенному камню, и осаживают нажимом руки. Излишки раствора на фасадной поверхности подрезают | Рабочие и контрольно-измерительные инструменты каменщика | Каменный материал, раствор |
| Требования ТУ | Безопасные условия труда |
| 1. Каменщик должен знать и выполнять требования, предъявляемые к перевязке, качеству швов кладки, прямолинейности поверхностей и вертикальности углов. 2. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали должны быть не более 10 мм на один этаж, а на все здание – не более 30 мм. 3. Отклонения по толщине кладки – 15 мм, размеров вентиляционных каналов-5 мм. 4. Ширина проемов может превышать проектное значение, но не более чем на 15 мм. 5. Отклонения отдельных рядов кладки от горизонтали не должно быть больше 15 мм на 10 м длины. 6. Средняя толщина горизонтальных швов кладки в пределах этажа должна соответствовать 12 мм, а вертикальных – 10 мм. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. При возведении каменных зданий и конструкций необходимо обеспечить безопасность процесса кладки, эксплуатации подмостей и лесов, подъемников и других строительных машин. Подача камня и строительного раствора к месту работы должна быть механизирована. Инструменты и приспособления должны быть в исправном состоянии. Снаружи здания устраиваются защитные козырьки шириной до 1,5 м не разрешается ходить по козырькам. Входы в здание защищают навесами. Использование предохранительных поясов. Высота кладки, которую может выложить каменщик без подмащивания, не должна превышать 1,2 м. При кладке стен толщиной более 0,75 м допускается работать в положении, стоя на стене, но с использованием предохранительного пояса. Кладку карнизов с выносом более 0,3 м выполняют с наружных выпускных лесов. Ширину настила делают на 0,6 м больше внешнего края карниза. |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Кладка из керамического кирпича и мелких блоков, её характеристика и особенности

| Эскиз | Технология выполнения | Инструменты | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Первый каменщик раскладывает камни с небольшим свисанием относительно края стены, вплотную один к другому. Затем он готовит постель для горизонтального шва и расстилает раствор на разложенном, наверстанном, ряде камня. Второй каменщик, разровняв кельмой раствор, двумя руками берет камни, поворачивает их и прижимает к ранее уложенным, осаживая нажимом руки. | Рабочие и контрольно-измерительные инструменты каменщика | Каменный материал, раствор |
| Требования ТУ | Безопасные условия труда |
| 1. Каменщик должен знать и выполнять требования, предъявляемые к перевязке, качеству швов кладки, прямолинейности поверхностей и вертикальности углов. 2. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали должны быть не более 10 мм на один этаж, а на все здание – не более 30 мм. 3. Отклонения по толщине кладки – 15 мм, размеров вентиляционных каналов – 5 мм. 4. Ширина проемов может превышать проектное значение, но не более чем на 15 мм. 5. Отклонения отдельных рядов кладки от горизонтали не должно быть больше 15 мм на 10 м длины 6. Средняя толщина горизонтальных швов кладки в пределах этажа должна соответствовать 12 мм, а вертикальных – 10 мм. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. При возведении каменных зданий и конструкций необходимо обеспечить безопасность процесса кладки, эксплуатации подмостей и лесов, подъемников и других строительных машин. Подача камня и строительного раствора к месту работы должна быть механизирована. Инструменты и приспособления должны быть в исправном состоянии. Снаружи здания устраиваются защитные козырьки шириной до 1,5 м не разрешается ходить по козырькам. Входы в здание защищают навесами. Использование предохранительных поясов. Высота кладки, которую может выложить каменщик без подмащивания, не должна превышать 1,2 м. При кладке стен толщиной более 0,75 м допускается работать в положении, стоя на стене, но с использованием предохранительного пояса. Кладку карнизов с выносом более 0,3 м выполняют с наружных выпускных лесов. Ширину настила делают на 0,6 м больше внешнего края карниза. |

ТЕМА:

ХАРАКТЕРИСТИКА И НАЗНАЧЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

БУТОВОЙ И БУТОБЕТОННОЙ КЛАДКИ

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Характеристика и назначение, технология выполнения бутовой и бутобетонной кладки

| Эскиз | Операции | Инструменты, механизмы приспособления | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кладку под залив ведут в опалубке или в траншеях. Вначале на грунт основания укладывают крупные постелистые камни. Их осаживают кувалдой, зазоры между камнями заполняют мелким камнем, т. е. “расщебенивают”. Затем заливают жидкий раствор. В таком же порядке укладывают последующие ряды, проверяя через каждые два-три ряда горизонтальность кладки по рейке и уровню. Такая кладка обладает невысокой прочностью, поэтому область ее применения ограничена фундаментами малоэтажных зданий. | Кельма для каменных и бетонных работ типа КБ Растворная лопата типа ЛР Шнур-причалка Причальные скобы или гвозди Кувалда и молоток-кулачок Металлические или деревянные трамбовки Стальная рулетка, складной метр Отвес строительный Уровень с правилом | Бутовый камень. Жидкий раствор. |
| Требования ТУ | Безопасные условия труда |
| Отклонения размеров и положения фундаментов из бутового камня не должны превышать следующих значений (мм): 1. Толщина конструкции в плане – 30 мм. 2. Смещение оси конструкции – 20 мм. 3. Отметки опорных поверхностей – 25 мм. 4. Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины – не более 30 мм. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. При подаче кладочных материалов: камень, раствор, бетон, каменщикам следует находиться вне границы опасной зоны, где возможно падение подаваемых грузов, конструкций и т. д. Вдоль бровки котлованов и траншей оставляют свободную полосу шириной не менее 0,5 м. |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Характеристика и назначение, технология выполнения бутовой и бутобетонной кладки

| Эскиз | Операции | Инструменты, механизмы приспособления | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кладку под лопатку выполняют следующим образом. Первый слой постелистых камней укладывают насухо и осаживают трамбовкой. Пустоты заполняют мелким камнем и расстилают слой пластического раствора. Укладку следующего ряда начинают с установки маяков. В углах и пересечениях стен укладывают крупные постелистые камни, маяки, затем натягивают причалку для укладки наружной и внутренней верст. Для верстовых рядов подбирают постелистый камень примерно одинаковой толщины. Отобранные камни вначале укладывают насухо, проверяя перевязку швов, а затем - на слой раствора. В верстовом ряду камни укладывают поочередно то узкой, то широкой стороной, обеспечивая тем самым перевязку со средней частью кладки. Забутку закладывают камнем, уложенным на раствор. Промежутки заполняют мелким камнем и расстилают слой раствора для следующего ряда кладки. | Кельма для каменных и бетонных работ типа КБ Растворная лопата типа ЛР Шнур-причалка Причальные скобы или гвозди Кувалда и молоток-кулачок Металлические или деревянные трамбовки Стальная рулетка, складной метр Отвес строительный Уровень с правилом | Бутовый камень. Жидкий раствор. |
| Требования | Безопасные условия труда |
| Отклонения размеров и положения фундаментов из бутового камня не должны превышать следующих значений (мм): 1. Толщина конструкции в плане – 30 мм. 2. Смещение оси конструкции – 20 мм. 3. Отметки опорных поверхностей – 25 мм. 4. Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины – не более 30 мм. 5. Отклонение поверхностей и углов на все здание высотой свыше двух этажей – не более 30 мм. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. Каменщики, работающие на строительной площадке, должны быть в защитных касках. При подаче кладочных материалов: камень, раствор, бетон, каменщикам следует находиться вне границы опасной зоны, где возможно падение подаваемых грузов, конструкций и т. д. Вдоль бровки котлованов и траншей оставляют свободную полосу шириной не менее 0,5 м. В местах прохода через траншеи укладывают переходные мостики. К рабочему месту каменщика камень подают краном. Запрещено сбрасывание бутового камня. |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Характеристика и назначение технология выполнения бутовой и бутобетонной кладки

| Эскиз | Операции | Инструменты, механизмы приспособления | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кладка под скобу выполняется такими же приемами, как и кладка под лопатку, только при укладке рядов используют камни одинаковой высоты, подобранные с помощью шаблона. Такую кладку применяют при возведении столбов и простенков. | Кельма для каменных и бетонных работ типа КБ Растворная лопата типа ЛР Шнур-причалка Причальные скобы или гвозди Кувалда и молоток-кулачок Металлические или деревянные трамбовки Стальная рулетка, складной метр Отвес строительный Уровень с правилом | Бутовый камень Жидкий раствор |
| Требования ТУ | Безопасные условия труда |
| Отклонения размеров и положения фундаментов из бутового камня не должны превышать следующих значений (мм): 1. Толщина конструкции в плане – 30 мм. 2. Смещение оси конструкции – 20 мм. 3. Отметки опорных поверхностей – 25 мм. 4. Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины – не более 30 мм. 5. Отклонение поверхностей и углов на все здание высотой свыше двух этажей – не более 30 мм. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. При подаче кладочных материалов: камень, раствор, бетон, каменщикам следует находиться вне границы опасной зоны, где возможно падение подаваемых грузов, конструкций и т. д. Вдоль бровки котлованов и траншей оставляют свободную полосу шириной не менее 0,5 м. |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Характеристика и назначение, технология выполнения бутовой и бутобетонной кладки

| Эскиз | Операции | Инструменты, механизмы приспособления | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кладка с приколкой лицевой поверхности является разновидностью кладки под лопатку. При укладке камней в лицевую версту их поверхности предварительно скалывают кувалдой. Такую кладку применяют при возведении стен и столбов подвалов. | Кельма для каменных и бетонных работ типа КБ Растворная лопата типа ЛР Шнур-причалка Причальные скобы или гвозди Кувалда и молоток-кулачок Металлические или деревянные трамбовки Стальная рулетка, складной метр Отвес строительный Уровень с правилом | Бутовый камень Жидкий раствор |
| Требования ТУ | Безопасные условия труда |
| Отклонения размеров и положения фундаментов из бутового камня не должны превышать следующих значений (мм): 1. Толщина конструкции в плане – 30 мм. 2. Смещение оси конструкции – 20 мм. 3. Отметки опорных поверхностей – 25 мм. 4. Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины – не более 30 мм. 5. Отклонение поверхностей и углов на все здание высотой свыше двух этажей – не более 30 мм. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. При подаче кладочных материалов: камень, раствор, бетон, каменщикам следует находиться вне границы опасной зоны, где возможно падение подаваемых грузов, конструкций и т. д. Вдоль бровки котлованов и траншей оставляют свободную полосу шириной не менее 0,5 м. |

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Характеристика и назначение, технология выполнения бутовой и бутобетонной кладки

| Эскиз | Операции | Инструменты, механизмы приспособления | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При выполнении кладки с виброуплотнением первый ряд камней укладывают насухо, пустоты заполняют мелким камнем и расстилают раствор слоем 4-6 см. Площадочным вибратором раствор уплотняют до тех пор, пока не прекратится его проникание в кладку. Следующий ряд укладывают способом под лопатку, поверх него расстилают слой раствора и уплотняют его вибратором. Такую кладку выполняют в опалубке или в распор со стенками траншей в плотных грунтах. По сравнению с кладкой, выполненной под лопатку, прочность конструкций, выложенных с виброуплотнением, повышается на 30-40%. | Кельма для каменных и бетонных работ типа КБ Растворная лопата типа ЛР Шнур-причалка Причальные скобы или гвозди Кувалда и молоток-кулачок Металлические или деревянные трамбовки Стальная рулетка, складной метр Отвес строительный Уровень с правилом | Бутовый камень Жидкий раствор |
| Требования ТУ | Безопасные условия труда |
| Отклонения размеров и положения фундаментов из бутового камня не должны превышать следующих значений (мм): 1. Толщина конструкции в плане – 30 мм. 2. Смещение оси конструкции – 20 мм. 3. Отметки опорных поверхностей – 25 мм. 4. Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины – не более 30 мм. 5. Отклонение поверхностей и углов на все здание высотой свыше двух этажей – не более 30 мм. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. Каменщики, работающие на строительной площадке, должны быть в защитных касках. При подаче кладочных материалов: камень, раствор, бетон, каменщикам следует находиться вне границы опасной зоны, где возможно падение подаваемых грузов, конструкций и т. д. Вдоль бровки котлованов и траншей оставляют свободную полосу шириной не менее 0,5 м. В местах прохода через траншеи укладывают переходные мостики. К рабочему месту каменщика камень подают краном. Запрещено сбрасывание бутового камня. |

# Text boxes

Ответы на выполненные практические работы